## Тарелки
"Утверждаю" И.о. директора ГКП на ПХВ "Городской инфекционный центр" акимата городе Астаны
_________________С. Атыгаева
Заявка товаров на 2023 год
№ | Наименование |  | Кол-во | Цена | Сумма
1 | Тарелка для вторых блюд | Из высокопрочного материала, гарантирующего высокое механическое и термическое сопротивление. Способность выдерживать высокие температуры до 135 градусов и использование в микроволновой печи. Высокая ударопрочность. 100 процентно гигиеничное и безопасное, не имеющее пор, что исключает возможность появления бактерий. Пригодное для замачивания в дезинфицирующих растворах. Объем тарелок для вторых блюд – не менее 200-250 гр., желательно с бортиками (с небольшим углублением). Цвет посуды должен быть светлых тонов. Окончательный выбор расцветок и форм необходимо согласовать с Заказчиком. Наличие сертификата ТН ВЭД 3924 90 000 9 | 160 | 500 | 80000
3 | Кружка | Из высокопрочного материала, гарантирующего высокое механическое и термическое сопротивление. Способность выдерживать высокие температуры до 135 градусов и использование в микроволновой печи. Высокая ударопрочность. 100 процентно гигиеничное и безопасное, не имеющее пор, что исключает возможность появления бактерий. Пригодное для замачивания в дезинфицирующих растворах. Объем кружек – не менее 200 мл. Цвет посуды должен быть светлых тонов. Окончательный выбор расцветок и форм необходимо согласовать с заказчиком. Наличие сертификата ТН ВЭД 3924 90 000 9 | 160 | 400 | 64000
|  | ИТОГО |  |  | 144000
|  | Заместитель директора по ЭО | Б.Алматова
|  | Главный специалист по государственным закупкам | А. Курманова
|  | Главная медсестра | З. Жилкибаева

## Лист2
Заявка товаров на 2023 год
№ | Наименование | Характеристика | Кол-во упаковок | Цена | Сумма
1 | Памперсы | Для взрослых 4 размер в упаковке 30 штук | 3 | 10500 | 31500
|  | ИТОГО |  |  | 31500
| И.о. зав ОРИТ |  | Азанова А.Ю.

## Портал
"Утверждаю" Директор ГКП на ПХВ "Городской инфекционный центр" акимата городе Астаны
_________________З.Исаков
Заявка товаров на 2023 год
№ | Наименование |  | Кол-во | Цена | Сумма
1 | Урна | Урна с педалью из нержавеющей стали с дополнительным пластиковым ведром внутри.Объем не менее 8 литров, диаметр не менее 23 см, высота не менее 32 см. Тип: закрытый с крышкой. Нажимной механизм.Принцип двойного нажатия для открытия и закрытия крышки при помощи педального механизма (нажатие педали – крышка открыта, повторное нажатие педали – крышка закрыта). Внутренняя часть урны съемная из прочного пластика с ручкой. Герметичное, плавное и бесшумное закрывание крышки. Окончательный выбор расцветок и форм необходимо согласовать с Заказчиком. | 111 | 7000 | 777000
2 | Логтевой смеситель | Смеситель для умывальника с медицинской ручкой. С поворотным изливом 250 мм Монолитная Металлическая рукоятка, керамический катридж 35мм - Гибкая подводка 3/8“ длинной 35см, Гибкая подводка 1/2“ длинной 35см, Смеситель производится в исполнении хром Гарантия: На тело смесителя, На картридж, На поверхностное покрытие. Окончательный выбор расцветок и форм необходимо согласовать с Заказчиком. ГОСТ 25809-2019 | 11 | 17000 | 187000
3 | Тележка для грязного белья | Размеры: 90*80*65 см, металл: нержавеющая сталь, 2 фиксированных и 2 поворотных колеса, не оставляющая следов, 370 литров мешок для белья (стирающийся, подвергающийся дезинфекции) | 3 | 57000 | 171000
4 | Тележка для транспортировки пищи | Грузоподъемность 120 кг, Размеры 60*85*100 см, Каркас тележки стальной, выполнен из стального профиля круглого сечение с полимерно-порошковым покрытием, устойчивым к санитарно-дезинфекционной обработке. Спецтальное покрытие платформы. | 2 | 120000 | 240000
5 | Запасный мешок для грязного белья | Размеры: 90*80*65 см, 370 л.мешок для белья (стирающийся, подвергающийся дезинфекции) | 6 | 10000 | 60000
6 | Мешки для транспортировки белья | Мешок для прачечной (для белья) размер 90*120, с затягивающим шнурком, мешок для сдачи белья в прачечную, ткань оксфорд (влагоотталкивающая, прорезиненная) | 5 | 2500 | 12500
7 | Многофункциональная тележка | Комплектация ведром и мешком, поддон для установки ведра, полка-лоток для принадлежностей, со шваброй, количество поворотных колес 4 шт, материал нержавеющая сталь, тип конструкции сборно-разборная, количество уровней 3, количество ведер 6 шт., максимальная нагрузка на всю конструкцию 200 кг. | 4 | 190000 | 760000
8 | Машинка для стрижки волос | Габариты устройства (ВхШхГ), см 18х5х3, Минимальная длина стрижки, мм 0.8 Максимальная длина стрижки, мм 12 Число установок длины 4 | 3 | 10000 | 30000
9 | Клеенчатая пелерина | Пеньюар парикмахерский, размер 120*140 см, материал клеенчатый без рисунков | 3 | 3000 | 9000
10 | Лупа | Длина 170 мм, диаметр линзы 75 мм Наличие подсветки да, кратность увеличения 5 х | 5 | 1000 | 5000
11 | Спиртовка | Вместимость, мл: 100, Выполнена из качественного химически устойчивого стекла. Предназначена для работ, связанных с нагреванием на открытом пламени жидкостей или плавлением твердых веществ. | 3 | 2000 | 6000
12 | Небулайзер | Комплектация - Компрессор, небулайзерная камера, воздуховодная трубка (ПВХ), загубник, насадка для носа, маска для взрослых, маска для детей, запасные воздушные фильтры (5 шт.), адаптер переменного тока, сумка для хранения Габариты 85 х 115 х 43 мм, скорость распыления 0,3 мл/минуту, в соответствии требованиям. Вес 0,18 кг | 12 | 25000 | 300000
13 | Маски для небулайзера | для компрессорных и МЕШ небулайзеров Omron, серий Comp Air и Micro Air, предназначена для вдыхания ртом аэрозоля из медицинских препаратов, который поступает из небулайзерной камеры. | 200 | 2000 | 400000
14 | Стаканчики для небулайзера | Составной элемент небулайзера, предназначенный для хранения и подачи аэрозоля лекарственных препаратов. Конструкция загубника, имеющая специальные отверстия, использующиеся в качестве клапанов | 100 | 4000 | 400000
18 | Оцинкованное ведро | Емкость для применения в строительстве и быту. Выполнено из прочной оцинкованной стали. Материал устойчив перед механическим воздействием и коррозией. Объем, л 10 | 2 | 2000 | 4000
19 | Шампунь Антибит | Светло-желтая прозрачная жидкость Фармакотерапевтическая группа Препараты для уничтожения эктопаразитов (включая чесоточногоклеща, инсектициды и репеленты). Пиретрины. | 3 | 1300 | 3900
20 | Гребень для волос | Гребень из полипропилена | 2 | 600 | 1200
22 | Набор инструментов слесаря-сантехника | профессиональный набор инструментов, предназначенный для проведения широкого спектра работ на производстве, нарезка труб требуемой длины, нарезка резьбы на них, замена либо установка сантехнического оборудования любой сложности, для обслуживания коммунальных сетей | 1 | 57000 | 57000
23 | Набор инструментов | Количество в наборе:131 шт.Тип головки:6-гранные Присоединительный размер:1/4 + 3/8 + 1/2 дюйм Количество граней:6 Мин. размер головки:4 мм Макс. размер головки:32 мм Наличие комбинированного ключа:да Наличие трещотки:да Наличие Torx:да Материал кейса:пластик Тип хвостовика бит:1/4 (тип С) Система измерения:метрическая; дюймовая Посадочный размер трещотки:1/2; 1/4; 3/8 Размер посадки головки:1/4; 1/2; 3/8 Тип ключа:комбинированные; накидные; шестигранные Свечные головки:16мм; 21мм | 1 | 36000 | 36000
24 | Угловая шлиф машина | Напряжение сети:220 В Макс. мощность:1200 Вт Диаметр диска:125 мм Класс защиты:IP X0 Макс. количество оборотов:9000 об/мин Тип:сетевой Тип двигателя:щеточный Посадочный диаметр:22.2 мм Регулировка оборотов:да Защита от непреднамеренного пуска:да Защита от заклинивания:да Работа по бетону (камню):да Наличие виброручки:нет Диск в комплекте:даРезьба шпинделя:M14 | 1 | 16000 | 16000
25 | Уксус | столовый уксус 3-15 % | 2 | 370 | 740
|  | ИТОГО |  |  | 3476340
|  | Заместитель директора по ЛЧ |  | С.Атыгаева
|  | Заместитель директора по ЭО |  | Б.Алматова
|  | Заместитель директора по АХО |  | К.Аширбеков
|  | Главный специалист по государственным закупкам |  | А.Курманова
|  | Главная медсестра |  | З.Жилкибаева

## 375
"Утверждаю" Директор ГКП на ПХВ "Городской инфекционный центр" акимата городе Астаны
_________________З.Исаков
№ лота | Наименование | Тех.характеристика | Ед. изм. | кол-во | Цена за ед., тенге | Сумма, тенге | Сроки поставки | Место поставки
1 | Устройство для экспресс-диагностики хеликобактериоза по уреазной активности биоптата тест-система (Лента на 21 обследования) | Устройство предназначено для быстрой специфической инвазивной диагностики инфекции Helicobacter pyloriinvitroпо уреазной активности биоптата. Тест-система ХЕЛПИЛ ® (Лента) может быть использована в практике врачей-эндоскопистов после взятия биоптата в ходе ФГДС при обследовании взрослых и детей. Полимерная подложка, защищает индикаторные диски от воздействий дезинфектантов и избыточной влажности. Герметичная пленка позволяет защитить индикаторные диски от повреждения и ухудшения диагностических свойств. Результат обследования появляется через 3 минуты и легко интерпретируется благодаря контрастному изменению цвета индикаторного диска. Защитная пленка позволяет сохранить результат обследования в течение нескольких часов. Использованный биоптат пригоден для проведения дальнейшего морфологического и гистологического исследования. | наб | 10 | 8500 | 85000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
Кабинет крови
2 | Эритротест- Цоликлон Анти- А диагностический жидкий для определения групп крови человека системы АВО (антитела моноклональные Анти А 10мл (1 уп - 10шт | Эритротест- Цоликлон Анти- А диагностический жидкий для определения групп крови человека системы АВО (антитела моноклональные Анти А 10мл (1 уп - 10шт | флакон | 50 | 945 | 47250 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
3 | Эритротест - Цоликлон Анти -В диагностический жидкий для определения групп крови человека системы АВО (антитела моноклональные Анти В) 10 мл | Эритротест - Цоликлон Анти -В диагностический жидкий для определения групп крови человека системы АВО (антитела моноклональные Анти В) 10 мл | флакон | 50 | 945 | 47250 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
4 | Эритротест- Цоликлон Анти-D - антитела диагностические моноклональные для определения резус-принадлежности крови человека (анти-Rh0(D)LGM)10ml | Эритротест- Цоликлон Анти-D - антитела диагностические моноклональные для определения резус-принадлежности крови человека (анти-Rh0(D)LGM)10ml | флакон | 50 | 2960 | 148000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
5 | Планшет пластик для олред группы крови | ПХВ.на 10строк по 5лунок в каждой строке.водосмачиваемые. Смаркировкой О(1).А(II) .В(III)/АВ(IV) по горизонтали. И с 1 до 10 по вертикали | шт | 10 | 2000 | 20000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
КДЛ
Анализатор кислотно-щелочного и газового состава крови ABL 800
Диагностика краснухи
6 | Ежеквартальный сервисный обслуживания ИФА анализатор StatFax 4300 |  | набор | 2 | 122500 | 245000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
Диагностика пороков развития
Расходные реактивы и клинические исследования
7 | Лампочка для микроскопа (лампочка 6V 20W ESB) |  | штук | 6 | 8000 | 48000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
8 | Сульфосолициловая кислота 2 водн |  | кг. | 1 | 8000 | 8000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
Расходные материалы на коагулометр START-4
9 | Кюветы реакционные для ТS 4000- СТАРТ-4 ( 700 шт в уп) |  | уп. | 10 | 60000 | 600000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
11 | Набор для окраски ретикулоцитов, Абрис, Диахим Геми СтейнРТЦ |  | наб | 1 | 7000 | 7000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
Расходные реагенты на гематологический анализатор Sysmex XS- 1000i
12 | PIERCER SET №7 (пробозаборник) |  | уп | 1 | 200000 | 200000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
13 | Годовой набор для сервисного обслуживания Sysmex XS-1000i |  | набор. | 1 | 350000 | 350000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
Биохимические методы исследования
Ферменты
14 | АСТ-УФ-ДиАКиТ (2х80 мл+2х20 мл). Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке |  | набор | 2 | 10978 | 21956 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
15 | АЛТ-УФ-ДиАКиТ (2х80 мл+2х20 мл). Набор реагентов для определения активности аланинтрансферазы в сыворотке |  | набор | 2 | 11175 | 22350 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
СУБСТРАТЫ
16 | Альбумин-БЗ-ДиАКиТ. (1х250 мл+1х2 мл) Набор реагентов для определения альбумина в сыворотке и плазме крови. Метод с бромкрезоловым зеленым. |  | набор | 1 | 9223 | 9223 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
17 | Билирубин-Ново- Общий и конъюгированный (2х250,1х14 мл,2х250,2х14 мл). Набор реагентов для определения общего и конъюгированного (прямого) билирубина в сыворотке, крови с калибратором (модифицированный метод Йендрашика-Грофа). |  | набор | 2 | 20000 | 40000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
18 | Креатинин-ЯФ-ДиАКиТ (2х50 мл+2х50 мл+1х1 мл). Набор реагентов для определения креатинина в биологических жидкостях методом Яффе. |  | набор | 2 | 6761 | 13522 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
19 | Глюкоза-ГО- ДиАКиТ (2х500 мл+1х2 мл). Набор реагентов для ферментативного определения глюкозы в биологических жидкостях. Метод глюкозооксидазный. |  | набор | 1 | 11201 | 11201 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
20 | Общии белок-ОБ-ДиАКиТ (2х500 мл+1х4 мл), набор реагентов для определения общего белка в сыворотке и плазме крови. Биуретовый метод. |  | набор | 1 | 8096 | 8096 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
21 | Мочевина-УФ-ДиАКиТ (2х80 мл+2х20 мл+1х2 мл). Набор для определения мочевины в сыворотке, плазме крови и моче (УФ- кинетическим уреазный, глутаматдегидрогеназный метод),2х100 мл |  | набор | 2 | 11142 | 22284 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
ЛИПИДЫ
ЭЛЕКТРОЛИТЫ
22 | Железо-Ново 2019/8351 4*50 мл,2*20 мл (определения железа в сыворотке и плазме крови). Метод с феррозином без депротинизации. |  | набор | 1 | 15000 | 15000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
Расходный материал на аппарат Respons 910
23 | Годовой набор обслуживания Respons 910 |  | набор | 1 | 303000 | 303000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
24 | Контрольный материал на Интерлейкин-6 (IL-6) |  | уп. | 2 | 18975 | 37950 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
Тест полоски
25 | Мононуклеоз. Гемагглютинационный тест для определения гетерофильных антител, ассоциированных с инфекционным мононуклеозом "I.M. Quick Tests"40 Tests |  | уп. | 1 | 20000 | 20000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
26 | Диахим -Набор для исследования фекалий (метод Като)500 проб |  | наб | 15 | 35000 | 525000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
27 | Реактив для исследования ликвора (Самсона-красителем) |  | наб | 2 | 25000 | 50000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
ОРИТ
28 | Нутрикомп стандарт 500 мл | энергетическая ценность: 1 мл=1 ккал, распределение энергетической ценности (белки/жиры/углеводы/пищевые волокна): 15/30/55/0 ккал, не содержит глютена, пурина, холестерина, имеет минимальное содержание лактозы, не содержит пищевых волокон, осмолярность: 205 мсм/л | флакон | 50 | 4000 | 200000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
29 | Нутрикомп диабет 500 мл | это полноценная специализированная смесь (1 ккал/мл) с пищевыми волокнами и углеводами крахмала, без глютена, без лактозы. Для пациентов с нарушением углеводного обмена, сахарным диабетом 1 и 2 типа и ожирением | флакон | 10 | 6000 | 60000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
30 | Интрафен 800 мг | Раствор для внутривенного введения,800 мг/8 мл, 8 мл, №10 | флакон | 20 | 2319.56 | 46391.2 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
31 | Гидрокортизон с лиофилизированным порошком для приготовления раствора для внутривенного введения 100 мг | Порошок для приготовленияраствора для внутривенного и внутримышечного введения, 100 мг, № 10 | флакон | 20 | 672.9 | 13458 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
32 | Фондапаринукс (Арикстра) 2,5 мг | Раствор для подкожного и внутривенного введения в предварительно наполненных шприцах, 2,5мг/0,5мл, 0.5 мл, №10 | шприц | 100 | 2746.12 | 274612 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
ПДО
33 | Презервативы латексные для ректо-вагинального датчика аппарата УЗИ | диаметр не менее 28 мм, длина не менее 190 мм, толщина 0,05-0,09 мм | штук | 250 | 27.4 | 6850 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
Итого: | [5 empty] | 3506393.2
| Заместитель директора по ЛЧ |  | С.Атыгаева
| Заместитель директора по ЭО |  | Б.Алматова
| Заместитель директора по АХО |  | К.Аширбеков
| Главный специалист по государственным закупкам |  | А.Курманова
| Главная медсестра |  | З.Жилкибаева

## Лист3
"Утверждаю" И.о.директора ГКП на ПХВ "Городской инфекционный центр" акимата городе Астаны
_________________С. Атыгаева
№ лота | Наименование | Тех.характеристика | Ед. изм. | кол-во | Цена за ед., тенге | Сумма, тенге | Сроки поставки | Место поставки
1 | Ацикловир 200 мг | Лекарственная форма лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, дозировка 250 мг | флакон | 250 | 3371.22 | 842805 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
2 | Шприц 150 мг. | Шприц 150 мг, предназначена для отсасывания жидкостей из организма и промывания полостей пациента | шт | 100 | 870 | 87000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
3 | Бумага для ЭКГ | ширина 110 мм, длина в руклоне 20 м, внутренний диаметр в тулке 12 мм, цвет сетки розовый | уп | 100 | 518 | 51800 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
Итого: | [5 empty] | 981605
| Заместитель директора по ЭО |  | Б. Алматова
| Заместитель директора по АХО |  | К.Аширбеков
| Главный специалист по государственным закупкам |  | А. Курманова
| Главная медсестра |  | З. Жилкибаева
| Фармацевт |  | А. Ниязалиев

## набор-пульсоксиметр
"Утверждаю" директор ГКП на ПХВ "Городской инфекционный центр" акимата городе Астаны
_________________З. Исаков
№ лота | Наименование | Тех.характеристика | Ед. изм. | кол-во | Цена за ед., тенге | Сумма, тенге | Сроки поставки | Место поставки
1 | Набор для трахеостомии | Чрескожное введение трахеостомической трубки с использованием расширителя и проводника-струны. В состав наборов входят хеостомические трубки с манжетой ,внутренним диаметром не менее 8,00 мм. Расширители имеют гидрофильное покрытие, которое становится скользким при смачивании, что облегчает их введение. В наборе cкальпель, пункционная игла с канюлей, шприц, гибкий проводник в направителе, конусный дилататор, катетер-проводник, изогнутый дилятатор, трахеостомическая трубка с манжетой, обтуратор с внутренним каналом, внутренние канюли, тесьма для фиксации трубки, марлевые салфетки, смазка для облегчения введения, ершик для очистки. | набор | 1 | 168000 | 168000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
2 | Пульсоксиметр | Снабжен монохромным ЖК-дисплеем; Устройство автоматически отключается через 8 секунд бездействия; Низкое энергопотребление (2-а батарейки ААА 1,5В ); Имеется отдельный индикатор уровня заряда; Рабочая часть изготовлена из силикагеля; Функция звукового сигнала тревоги о высоком/низком SpO2 и частоте пульса; На панели присутствует большая и удобная кнопка; | шт | 10 | 25200 | 252000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
БАК
3 | Наконечники универсальные к дозаторам 10-100 мкл, 1000 шт. в пластиковой упаковке |  | упаковка | 1 | 7500 | 7500 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
4 | Наконечники тип Эппендорф универсальные к дозаторам 200 мкл, 1000 шт. |  | упаковка | 6 | 3500 | 21000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
5 | Пинцеты анатомические без зубчиков длина 150 мм |  | штука | 6 | 3750 | 22500 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
6 | Интест П-120/45-15 |  | штука | 500 | 14 | 7000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
7 | Мед Ис-В-180/60 для воздушных стерилизаторов |  | штука | 3000 | 14 | 42000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
8 | ОКСИ тест 50 опр. (диски) |  | упаковка | 6 | 12000 | 72000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
9 | Сыворотка лошадиная нормальная, 100 мл |  | флакон | 20 | 10000 | 200000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
10 | Теллурит калия 2% раствор (10 амп.x5 мл) 5фл.x10 мл |  | комплект | 10 | 10000 | 100000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
11 | Полоски с реактивом Ковача (на индол) 25 полосок |  | флакон | 3 | 6600 | 19800 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
12 | Диски с желчью , 100 шт.x1 фл. (идентификация пневмококков) |  | ампула | 1 | 7800 | 7800 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
13 | Антитоксин диагностический дифтерийный очищенный ферментолизом и специф. сорбцией сухой (10 ампул по 1 мл) |  | упаковка | 1 | 53000 | 53000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
14 | Лактоза х/ч |  | упаковка | 1 | 25000 | 25000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
15 | Глицерин х/ч |  | кг | 1 | 25000 | 25000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
16 | Хлорное железо |  | флакон | 1 | 45000 | 45000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
17 | Крахмал |  | кг | 1 | 45000 | 45000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
18 | Ерш пробирочный 20х100 мм синтетический ЕТ_11 |  | штука | 30 | 670 | 20100 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
19 | Ерш бутылочный синтетический |  | штука | 30 | 690 | 20700 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
Итого: | [5 empty] | 1153400
| Заместитель директора по ЛЧ |  | С. Атыгаева
| Заместитель директора по ЭО |  | Б. Алматова
| Главный специалист по государственным закупкам |  | А. Курманова
| Главная медсестра |  | З. Жилкибаева

## ганцикловир (hidden)
"Утверждаю" директор ГКП на ПХВ "Городской инфекционный центр" акимата городе Астаны
_________________З. Исаков
№ лота | Наименование | Тех.характеристика | Ед. изм. | кол-во | Цена за ед., тенге | Сумма, тенге | Сроки поставки | Место поставки
1 | Ганцикловир | ганцикловира натрия - 500 мг; вспомогательное вещество: натрия гидроксид - до pH 10,8-11,4. Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 500 мг. | флакон | 10 | 15000 | 150000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
2 | Катетер | канюля внутривенный периферический размер 22 G | штука | 250 | 84 | 21000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
3 | Термометр | Термометр электрический | штука | 30 | 720 | 21600 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
Итого: | [5 empty] | 192600
| Заместитель директора по ЛЧ |  | С. Атыгаева
| Заместитель директора по ЭО |  | Б. Алматова
| Главный специалист по государственным закупкам |  | А. Курманова
| Главная медсестра |  | З. Жилкибаева

## ганцикловир (2) (hidden)
"Утверждаю" директор ГКП на ПХВ "Городской инфекционный центр" акимата городе Астаны
_________________З. Исаков
№ лота | Наименование | Тех.характеристика | Ед. изм. | кол-во | Цена за ед., тенге | Сумма, тенге | Сроки поставки | Место поставки
2 | Термометр | Термометр электрический | штука | 30 | 720 | 21600 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
4 | Викрол | Викрил М2 (3/0) 75см игла 20мм синтетический рассасывающийся полифиламентный шовный материал | штука | 50 | 1780 | 89000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
5 | Норадреналин 4 мг, 4 мл |  | штука | 100 |  |  | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
5 | Диклофенак натрия 75 мг/3 мл, 3мл |  | амп | 3300 | 29.9 | 98670 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
7 | Сыворотка противоботулиническая типа "А" лошадиная очищенная концентрированная 5 ампул | Прозрачная или слегка опалесцирующая жидкость с желтоватым оттенком, без осадка. Раствор для инъекций 10000 МЕ/доза. Сыворотка противоботулиническая типа А – по 10000 МЕ в ампуле. Сыворотка лошадиная очищенная разведенная 1:100 – по 1 мл в ампуле. Комплект состоит из 1 ампулы сыворотки противоботулинической и 1 ампулы сыворотки лошадиной очищенной разведенной 1:100. Маркировка на ампулу (этикетку ампулы) сыворотки лошадиной очищенной разведенной 1:100 наносится красной краской, на ампулу (этикетку ампулы) сыворотки противоботулинической типа А - синей или черной краской. Состав В 1 мл сыворотки содержится: Действующее вещество: Антитоксин ботулинический типа A - не менее 2500 МЕ (международных единиц). | упаковка | 2 | 16200 | 32400 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
8 | Интрафен 800 мг | Раствор для внутривенного введения,800 мг/8 мл, 8 мл, №10 | флакон | 20 | 2319.56 | 46391.2 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
9 | Гидрокортизон с лиофилизированным порошком для приготовления раствора для внутривенного введения 100 мг | Порошок для приготовленияраствора для внутривенного и внутримышечного введения, 100 мг, № 10 | флакон | 20 | 672.9 | 13458 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
10 | Фондапаринукс (Арикстра) 2,5 мг | Раствор для подкожного и внутривенного введения в предварительно наполненных шприцах, 2,5мг/0,5мл, 0.5 мл, №10 | шприц | 100 | 2746.12 | 274612 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
11 | Ацикловир 200 мг | Лекарственная форма лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, дозировка 250 мг | флакон | 250 | 3371.22 | 842805 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
Итого: | [5 empty] | 1418936.2
| И.о.заместитель директора по ЛЧ |  | К.Долдабаева
| Заместитель директора по ЭО |  | Б. Алматова
| Главный специалист по государственным закупкам |  | А. Курманова
| Главная медсестра |  | З. Жилкибаева

## иглы спинальные (hidden)
"Утверждаю" директор ГКП на ПХВ "Городской инфекционный центр" акимата городе Астаны
_________________З. Исаков
№ лота | Наименование | Тех.характеристика | Ед. изм. | кол-во | Цена за ед., тенге | Сумма, тенге | Сроки поставки | Место поставки
1 | Трехходовой краник | для контролирования и изменения направления инфузионного потока. | штука | 200 | 415 | 83000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
2 | Мочеприемник | Мочеприемник не менее 2000 мл | штука | 50 | 570 | 28500 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
3 | Игла спинальная | Длина иглы не менее 88 мм Наружный диаметр не менее 0,80±0,1 мм | штука | 200 | 950 | 190000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
Итого: | [5 empty] | 301500
| И.о.заместитель директора по ЛЧ |  | К.Долдабаева
| Заместитель директора по ЭО |  | Б. Алматова
| Главный специалист по государственным закупкам |  | А. Курманова
| Главная медсестра |  | З. Жилкибаева

## Небулайзер (hidden)
"Утверждаю" директор ГКП на ПХВ "Городской инфекционный центр" акимата городе Астаны
_________________З. Исаков
№ лота | Наименование | Тех.характеристика | Ед. изм. | кол-во | Цена за ед., тенге | Сумма, тенге | Сроки поставки | Место поставки
1 | Небулайзер Омрон | распыление лекарства не менее 0,3 мл/мин | штука | 4 | 29800 | 119200 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
2 | Термометр | Термометр электрический | штука | 30 | 1000 | 30000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
3 | Викрол шовный материал | Викрил М2 (3/0) 75см игла 20мм синтетический рассасывающийся полифиламентный шовный материал | штука | 50 | 1780 | 89000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
4 | Норадреналин 4 мг, 4 мл |  | штука | 100 |  |  | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
5 | Диклофенак натрия 75 мг/3 мл, 3мл |  | амп | 3300 | 29.9 | 98670 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
6 | Сыворотка противоботулиническая типа "А" лошадиная очищенная концентрированная 5 ампул | Прозрачная или слегка опалесцирующая жидкость с желтоватым оттенком, без осадка. Раствор для инъекций 10000 МЕ/доза. Сыворотка противоботулиническая типа А – по 10000 МЕ в ампуле. Сыворотка лошадиная очищенная разведенная 1:100 – по 1 мл в ампуле. Комплект состоит из 1 ампулы сыворотки противоботулинической и 1 ампулы сыворотки лошадиной очищенной разведенной 1:100. Маркировка на ампулу (этикетку ампулы) сыворотки лошадиной очищенной разведенной 1:100 наносится красной краской, на ампулу (этикетку ампулы) сыворотки противоботулинической типа А - синей или черной краской. Состав В 1 мл сыворотки содержится: Действующее вещество: Антитоксин ботулинический типа A - не менее 2500 МЕ (международных единиц). | упаковка | 2 | 16200 | 32400 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
7 | Интрафен 800 мг | Раствор для внутривенного введения,800 мг/8 мл, 8 мл, №10 | флакон | 20 | 2319.56 | 46391.2 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
8 | Гидрокортизон с лиофилизированным порошком для приготовления раствора для внутривенного введения 100 мг | Порошок для приготовленияраствора для внутривенного и внутримышечного введения, 100 мг, № 10 | флакон | 20 | 672.9 | 13458 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
9 | Фондапаринукс (Арикстра) 2,5 мг | Раствор для подкожного и внутривенного введения в предварительно наполненных шприцах, 2,5мг/0,5мл, 0.5 мл, №10 | шприц | 100 | 2746.12 | 274612 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
10 | Ацикловир 200 мг | Лекарственная форма лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, дозировка 250 мг | флакон | 250 | 3371.22 | 842805 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
БАК
11 | Наконечники универсальные к дозаторам 10-100 мкл, 1000 шт. в пластиковой упаковке |  | упаковка | 1 | 7500 | 7500 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
12 | Наконечники тип Эппендорф универсальные к дозаторам 200 мкл, 1000 шт. |  | упаковка | 6 | 3500 | 21000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
13 | Пинцеты анатомические без зубчиков длина 150 мм |  | штука | 6 | 3750 | 22500 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
14 | Интест П-120/45-15 |  | штука | 500 | 14 | 7000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
15 | Мед Ис-В-180/60 для воздушных стерилизаторов |  | штука | 3000 | 14 | 42000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
16 | ОКСИ тест 50 опр. (диски) |  | упаковка | 6 | 12000 | 72000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
17 | Сыворотка лошадиная нормальная, 100 мл |  | флакон | 20 | 10000 | 200000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
18 | Теллурит калия 2% раствор (10 амп.x5 мл) 5фл.x10 мл |  | комплект | 10 | 10000 | 100000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
19 | Полоски с реактивом Ковача (на индол) 25 полосок |  | флакон | 3 | 6600 | 19800 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
20 | Диски с желчью , 100 шт.x1 фл. (идентификация пневмококков) |  | ампула | 1 | 7800 | 7800 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
21 | Антитоксин диагностический дифтерийный очищенный ферментолизом и специф. сорбцией сухой (10 ампул по 1 мл) |  | упаковка | 1 | 53000 | 53000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
22 | Лактоза х/ч |  | упаковка | 1 | 25000 | 25000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
23 | Глицерин х/ч |  | кг | 1 | 25000 | 25000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
24 | Хлорное железо |  | флакон | 1 | 45000 | 45000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
25 | Крахмал |  | кг | 1 | 45000 | 45000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
26 | Ерш пробирочный 20х100 мм синтетический ЕТ_11 |  | штука | 30 | 670 | 20100 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
27 | Ерш бутылочный синтетический |  | штука | 30 | 690 | 20700 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
Итого: | [5 empty] | 2279936.2
| И.о.заместитель директора по ЛЧ |  | К.Долдабаева
| Заместитель директора по ЭО |  | Б. Алматова
| Главный специалист по государственным закупкам |  | А. Курманова
| Главная медсестра |  | З. Жилкибаева

## общий
"Утверждаю" директор ГКП на ПХВ "Городской инфекционный центр" акимата городе Астаны
_________________З. Исаков
№ лота | Наименование | Тех.характеристика | Ед. изм. | кол-во | Цена за ед., тенге | Сумма, тенге | Сроки поставки | Место поставки
ИМН
1 | Маска с удлинителем для ингаляторов |  | штук | 50 | 2500 | 125000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
2 | Адгезивная повязка для фиксаций 10*9 см | Прозрачная повязка из полиуретановой пленки для фиксации иглы при внутривенном введении. Плёнка «дышащая» с высоким коэффициентом воздухопроницаемости. | штук | 20 | 320 | 6400 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
3 | Аптечка универсальная | Органайзер медицинский, сумка с трехслойными стенками, отдельными карманами для идеального размещения препаратов, перевязочных материалов, медицинских приспособлений | шт | 3 | 4000 | 12000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
4 | Воздуховодная трубка для OMRON | для Небулайзер - 28Е | шт | 50 | 1500 | 75000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
5 | Грелка резиновая, 1 л | из материала стойкой к многократной дезинфекции, с пробкой, в комплекте трубка и наконечник | шт | 2 | 1300 | 2600 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
6 | Груша | (для отсасывания слизи) | штук | 5 | 500 | 2500 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
7 | Жгут | Жгут кровоостанавливающий, нестерильный, на застежке, материал латекс | шт | 15 | 500 | 7500 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
8 | Загубник для эндоскопии полимерный (нестерильный) | Нестерильно, однократного применения. Предназначен для введения гибких эндоскопов, трубок при проведении эндоскопии верхних отделов желудочно-кишечного тракта и дыхательных путей | шт | 40 | 350 | 14000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
9 | Закрытая аспирационная система |  | шт | 10 | 7000 | 70000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
10 | Зонд дуоденальный с оливой размер №12, 14 | Зонды дуоденальные не перегибаемые, изготовлены из эластичного ПВХ. Конец трубки полностью закрыт, на конце имеется олива. На боковой поверхности трубки имеются четыре противолежащие отверстия. На дрен нанесена шкала длины в виде отдельных отметок | шт | 10 | 1330 | 13300 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
11 | Игла спинальная 21G (зеленая) | предназначена для однократного применения, она упакована в стерильную индивидуальную упаковку | шт | 100 | 1500 | 150000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
12 | Канюля назальная для взрослых с изогнутыми зубцами и трубка 1,8м |  | шт | 150 | 400 | 60000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
13 | Контейнер КПБ-01 | Ударопрочный контейнер устойчив к воздействию химических дезинфицирующих средств | шт | 4 | 11000 | 44000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
14 | Маска для ингаляторов | обеспечивает полное прилегание маски к лицу, возможность одновременной ингаляции через рот и нос | шт | 100 | 1200 | 120000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
15 | Маска лицевая для неинвазивной ИВЛ, многоразовая, размер L |  | шт | 5 | 21000 | 105000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
16 | Маска лицевая для неинвазивной ИВЛ, многоразовая, размер M |  | шт | 5 | 20000 | 100000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
17 | Респираторы KN95 |  | шт | 500 | 100 | 50000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
18 | Штанглас, 200,0 мл, с широким горлом | из прочного, экологически безопасного материала, устойчив к температурным и химическим воздействиям, световому воздеиствию | шт | 4 | 9700 | 38800 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
19 | Штанглас, 3,0 л | из прочного, экологически безопасного материала, устойчив к температурным и химическим воздействиям, световому воздеиствию | шт | 2 | 8000 | 16000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
20 | Экспресс тест 4-поколения | Экспресс тест 4-поколения для определения ВИЧ (30 тест касет) | упаковка | 2 | 25800 | 51600 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
Итого по ИМН | [5 empty] | 1063700
ЛС | [9 empty] | 0
21 | L Лизин эсцинат | 5мл 1мг | ампула | 500 | 835 | 417500 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации) |  | 0
22 | Актемра – Actemra (Тоцилизумаб) | 80 мг/4 мл | флакон | 3 | 59764.7 | 179294.1 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации) |  | 0
23 | Артесунат | таблетка 50мг | таблетка | 84 | 1790 | 150360 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации) |  | 0
24 | Ацесоль 400мл | раствор для инфузий 400мл | флакон | 70 | 228 | 15960 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации) |  | 0
25 | Ацикловир | порошок для приготовления раствора для инъекций 250 мг | флакон | 200 | 3371.22 | 674244 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации) |  | 0
26 | АЦЦ | пакет | пакет | 500 | 100 | 50000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
27 | Бисептол | 480мг 5мл | ампула | 100 | 350 | 35000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
28 | Бисептол | 480мг | таблетка | 100 | 53.39 | 5339 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
29 | Виферон | 3000000 МЕ | свечи | 200 | 3000 | 600000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
30 | Виферон ( свечи) |  | суппозитории ректальные | 50 | 9800 | 490000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
31 | Гепа-мерц | раствор для внутривенной инъекций 20 мл | ампула | 200 | 3132 | 626400 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
32 | Гептрал | порошок для приготовления раствора для инъекций внутреннего введение 500 мг | флакон | 200 | 2419 | 483800 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
33 | Глюкантим (Меглумина антимонат 1,5 г - 5 мл) | ампула, 1,5 - 5 мл | ампула | 40 | 2580 | 103200 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
34 | Делагил | Таблетка 250мг | таблетка | 36 | 2500 | 90000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
35 | Дисоль 400 мл | раствор для инфузий 400мл | флакон | 150 | 312.07 | 46810.5 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
36 | Добутамин (Добкард 250 мг /20 мл раствор в/венного введения | раствор для инъекций 250 мг /20 мл | ампула | 50 | 1100 | 55000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
37 | Допегит | 250мг | таблетка | 250 | 50.77 | 12692.5 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
38 | Зинфоро 600мг |  | флакон | 10 | 30718.33 | 307183.3 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
39 | Калия перманганат | порошок 5 г | флакон | 10 | 300 | 3000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
40 | Кальция глюконат | раствор для инъекций 100 мг/мл, 5 мл | ампула | 400 | 950 | 380000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
41 | Клопридогрел | 75мг | таблетка | 40 | 3600 | 144000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
42 | Ксефакам |  | ампула | 700 | 1600 | 1120000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
43 | Ксилат р-р для инфузий 200мл | раствор для инфузий 200 мл | флакон | 100 | 4200 | 420000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
44 | Латрен 0,5мг/мл | раствор для инфузий 0,5мг/мл | флакон | 100 | 3534.41 | 353441 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
45 | Линезолид 300мл (600мг) |  | флакон | 50 | 15343.87 | 767193.5 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
46 | Линкомицин | раствор для инъекций 30 % 1 мл | ампула | 1000 | 840 | 840000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
47 | Медовир | Ацикловир 500мг | флакон | 100 | 4000 | 400000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
48 | Натрия оксибутират натрия | раствор для внутривенного введения, 10мг | ампула | 100 | 357.86 | 35786 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
49 | Нафазолин | капля 0,05% 10мл | флакон | 500 | 250 | 125000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
50 | Норэпинефрин ( Карденор ) 4мг/мл -4,0 | раствор для инъекций 4мг/мл -4,0 | ампула | 400 | 1200 | 480000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
51 | Нутрикомп Гепа | Энтеральное питание Гепа 500мл | смесь во флаконах | 100 | 4000 | 400000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
52 | Оксалиновая мазь | мазь наружного применения 0,25% | туба | 400 | 200 | 80000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
53 | Педекс | раствор для наружного применение 0,5% по 60мл | флакон | 2 | 2000 | 4000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
54 | Пентоксифиллин | ампула 2% 5мл | ампула | 2300 | 90 | 207000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
55 | Пентостам | флакон 100мг | флакон | 230 | 3000 | 690000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
56 | Пиперациллин и Тазобактам | порошок для приготовления раствора для инъекций 4,5г | флакон | 450 | 2200 | 990000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
57 | Платифиллин гидротартрат | раствор для инъекций 0,2%, 1,0 мл | ампула | 350 | 1190 | 416500 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
58 | Празиквантел (бильтрицид) | 600мг | таблетка | 200 | 3600 | 720000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
59 | Примахин | таблетка 30мг | таблетка | 126 | 1000 | 126000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
60 | Пульсоксан | раствор для внутривенного введения, 10мг | ампула | 30 | 1400 | 42000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
61 | Ремдесевир 100мг | 100мг | флакон | 60 | 9500 | 570000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
62 | Реосорбилакт р-р для инфузий 400мл | раствор для инфузий 400 мл | флакон | 100 | 4200 | 420000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
63 | Смекта | порошок | пакет | 500 | 1450 | 725000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
64 | Стерофундин 500 мл | раствор для инфузий 500мл | флакон | 100 | 843.67 | 84367 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
65 | Сыворотка противоботулиническая типа А лошадиная очищенная концентрированная жидкая | раствоp для инъекций в ампулах (5 ампул) | упаковка | 1 | 27000 | 27000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
66 | Сыворотка противоботулиническая типа В лошадиная очищенная концентрированная жидкая | раствоp для инъекций в ампулах (5 ампул) | упаковка | 1 | 27000 | 27000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
67 | Сыворотка противоботулиническая типа Е лошадиная очищенная концентрированная жидкая | раствоp для инъекций в ампулах (5 ампул) | упаковка | 1 | 27000 | 27000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
68 | Тигециклин 50мг |  | флакон | 50 | 21242.66 | 1062133 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
69 | Трисоль 400 мл | раствор для инфузий 400мл | флакон | 600 | 430 | 258000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
70 | Уголь активированный | таблетки, 0,25 г | таблетка | 1000 | 30.76 | 30760 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
71 | Фаматодин (Квамател) | порошок для в/в 20 мг | флакон | 500 | 363.85 | 181925 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
72 | Флуимуцил - антибиотик ИТ для ингаляций | 500мг | шт | 1000 | 92.55 | 92550 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
73 | Хлосоль 400мл | раствор для инфузий 400мл | флакон | 500 | 420 | 210000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
74 | Нифедипин | Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, 50 таблеток | уп | 10 | 223 | 2230 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
75 | Валидол | 0,06 гр подязычный | уп | 10 | 160 | 1600 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации) | аптека
76 | Диклофенак натрия 75 мг/3 мл, 3мл |  | амп | 3300 | 29.9 | 98670 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации) | аптека
77 | Интрафен 400 мг | Раствор для внутривенного введения,400 мг/4 мл, 4 мл, №10 | флакон | 750 | 1135 | 851250 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации) | ОРИТ
78 | Танфлекс | Танфлекс С горячий напиток 5г №10 порошок д/приготовления р-ра д/приема внутрь | упаковка | 150 | 2000 | 300000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации) | ОРИТ
79 | Буферный раствор | Буферный раствор калибровочный | флакон | 2 | 1200 | 2400 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
Итого по ЛС | [5 empty] | 18058588.9
Итого: | [5 empty] | 19122288.9
| И.о.заместитель директора по ЛЧ |  | К.Долдабаева
| Заместитель директора по ЭО |  | Б. Алматова
| Главный специалист по государственным закупкам |  | А. Курманова
| Главная медсестра |  | З. Жилкибаева

## Лист5
19800
21000 | № лота | Наименование | Страна производитель | Ед. изм. | кол-во | Цена за ед., тенге | Сумма, тенге | Сроки поставки | Место поставки
17795 | 146 | Аланинаминотрансферазы (АЛТ) 800 тестов | РК – МИ (МТ) - №017463 | набор | 5 | 30000 | 150000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
| 147 | Альбумин 800 тестов | РК – МИ (МТ) - №017463 | набор | 5 | 15900 | 79500 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
| 148 | Альфа-Амилаза 480 тестов | РК – МИ (МТ) - №017463 | набор | 4 | 95900 | 383600 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
| 149 | Аспартатаминотрансферазы (АСТ) 800тестов | РК – МИ (МТ) - №017463 | набор | 5 | 30000 | 150000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
| 150 | С-реактивный белок 800 тестов | РК – МИ (МТ) - №017463 | набор | 3 | 145400 | 436200 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
| 151 | Креатинин 800 тестов | РК – МИ (МТ) - №017463 | набор | 4 | 10900 | 43600 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
| 152 | Глюкоза 800 тестов | РК – МИ (МТ) - №017463 | набор | 4 | 16000 | 64000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
| 153 | Железо 480 тестов | РК – МИ (МТ) - №017463 | набор | 2 | 24900 | 49800 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
| 154 | Общий белок 800 тестов | РК – МТ - 5№022094 | набор | 4 | 21400 | 85600 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
| 155 | Мочевина 800 тестов | РК – МИ (МТ) - №017463 | набор | 4 | 30000 | 120000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
| 156 | Щелочная фосфатаза 800 тестов | РК – МИ (МТ) - №017463 | набор | 3 | 23900 | 71700 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
| 157 | Гамма-Глутамилтрансфераза 800 тестов | РК – МИ (МТ) - №017463 | набор | 3 | 31900 | 95700 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
| 158 | Лактат 480 тестов | РК – МИ (МТ) - №017463 | набор | 4 | 96900 | 387600 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
| 159 | Билирубин прямой 800 тестов | РК – МИ (МТ) - №017463 | набор | 4 | 46900 | 187600 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
| 160 | Билирубин общии 800 тестов | РК – МТ - 5№022094 | набор | 4 | 22000 | 88000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
| 161 | Триглицериды 800 тестов | РК – МИ (МТ) - №017463 | набор | 2 | 37900 | 75800 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
| 162 | Натрий 400 тестов | РК – МИ (МТ) - №017463 | набор | 4 | 96900 | 387600 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
| 163 | Калии 400 тестов | РК – МИ (МТ) - №017463 | набор | 4 | 81400 | 325600 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
| 164 | Хлориды 200 тестов | РК – МИ (МТ) - №017463 | набор | 8 | 18900 | 151200 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
| 165 | Холестерин 800 тестов | РК – МИ (МТ) - №017463 | набор | 4 | 23400 | 93600 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
| 166 | Фотометрическая лампа R 920/940 | РК – МТ - 5№022094 | шт | 1 | 96900 | 96900 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
| 167 | Адаптер для тестовой пробирки (черный) 30 шт | РК – МИ (in vitro) - №017464 | набор | 1 | 32900 | 32900 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
| 168 | Адаптер для тестовой пробирки (белый) 30 шт | РК – МИ (in vitro) - №017464 | набор | 1 | 32900 | 32900 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
| 169 | Чистящее средство Cleaner respons 920,940 6*200ml | РК – МТ - 5№022094 | набор | 3 | 50900 | 152700 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации) | 91260
| 170 | Чистящее средство Cleaner А,4*60ml0 | РК – МИ (МТ) - №017463 | набор | 3 | 14900 | 44700 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации) | 108000
| 171 | Сектор пластиковых кюветы 256 шт | РК – МИ (МТ) - №017463 | уп | 2 | 262900 | 525800 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации) | 292500
| 172 | Чистящее средство Cleaner В,4*60ml0 | РК – МИ (МТ) - №017463 | набор | 3 | 14900 | 44700 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации) | 141500
| 173 | TruCal U | РК – МТ - 5№022094 | набор | 3 | 66400 | 199200 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации) | 167200
| 174 | TruLab N | РК – МТ - 5№022094 | набор | 4 | 78900 | 315600 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации) | 120000
| 175 | TruLab P | РК – МТ - 5№022094 | набор | 4 | 85000 | 340000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
| 176 | TruCal E, 4*3ml | РК – МТ - 5№022094 | набор | 2 | 18400 | 36800 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
| 177 | TruCal CRP | РК – МТ - 5№022094 | набор | 2 | 135900 | 271800 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
| 178 | TruLab CRP Level 1,3*2ml | РК – МТ - 5№022094 | набор | 2 | 69900 | 139800 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
| 179 | TruLab CRP Level 2,3*2ml | РК – МТ - 5№022094 | набор | 2 | 87900 | 175800 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
5 869 300,00 (пять миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч триста) тенге 00 тиын

## Лист1
№ лота | Наименование | Страна производитель | Ед. изм. | кол-во | Цена за ед., тенге | Сумма, тенге | Сроки поставки | Место поставки
146 | Аланинаминотрансферазы (АЛТ) 800 тестов | РК – МИ (МТ) - №017463 | набор | 5 | 30000 | 150000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
DiaSys Diagnostic Systems GMbH
Германия
147 | Альбумин 800 тестов | РК – МИ (МТ) - №017463 | набор | 5 | 15900 | 79500 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
DiaSys Diagnostic Systems GMbH
Германия
148 | Альфа-Амилаза 480 тестов | РК – МИ (МТ) - №017463 | набор | 4 | 95900 | 383600 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
DiaSys Diagnostic Systems GMbH
Германия
149 | Аспартатаминотрансферазы (АСТ) 800тестов | РК – МИ (МТ) - №017463 | набор | 5 | 30000 | 150000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
DiaSys Diagnostic Systems GMbH
Германия
150 | С-реактивный белок 800 тестов | РК – МИ (МТ) - №017463 | набор | 3 | 145400 | 436200 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
DiaSys Diagnostic Systems GMbH
Германия
151 | Креатинин 800 тестов | РК – МИ (МТ) - №017463 | набор | 4 | 10900 | 43600 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
DiaSys Diagnostic Systems GMbH
Германия
152 | Глюкоза 800 тестов | РК – МИ (МТ) - №017463 | набор | 4 | 16000 | 64000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
DiaSys Diagnostic Systems GMbH
Германия
153 | Железо 480 тестов | РК – МИ (МТ) - №017463 | набор | 2 | 24900 | 49800 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
DiaSys Diagnostic Systems GMbH
Германия
154 | Общий белок 800 тестов | РК – МТ - 5№022094 | набор | 4 | 21400 | 85600 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
DiaSys Diagnostic Systems GMbH
Германия
155 | Мочевина 800 тестов | РК – МИ (МТ) - №017463 | набор | 4 | 30000 | 120000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
DiaSys Diagnostic Systems GMbH
Германия
156 | Щелочная фосфатаза 800 тестов | РК – МИ (МТ) - №017463 | набор | 3 | 23900 | 71700 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
DiaSys Diagnostic Systems GMbH
Германия
157 | Гамма-Глутамилтрансфераза 800 тестов | РК – МИ (МТ) - №017463 | набор | 3 | 31900 | 95700 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
DiaSys Diagnostic Systems GMbH
Германия
158 | Лактат 480 тестов | РК – МИ (МТ) - №017463 | набор | 4 | 96900 | 387600 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
DiaSys Diagnostic Systems GMbH
Германия
159 | Билирубин прямой 800 тестов | РК – МИ (МТ) - №017463 | набор | 4 | 46900 | 187600 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
DiaSys Diagnostic Systems GMbH
Германия
160 | Билирубин общии 800 тестов | РК – МТ - 5№022094 | набор | 4 | 22000 | 88000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
DiaSys Diagnostic Systems GMbH
Германия
161 | Триглицериды 800 тестов | РК – МИ (МТ) - №017463 | набор | 2 | 37900 | 75800 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
DiaSys Diagnostic Systems GMbH
Германия
162 | Натрий 400 тестов | РК – МИ (МТ) - №017463 | набор | 4 | 96900 | 387600 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
DiaSys Diagnostic Systems GMbH
Германия
163 | Калии 400 тестов | РК – МИ (МТ) - №017463 | набор | 4 | 81400 | 325600 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
DiaSys Diagnostic Systems GMbH
Германия
164 | Хлориды 200 тестов | РК – МИ (МТ) - №017463 | набор | 8 | 18900 | 151200 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
DiaSys Diagnostic Systems GMbH
Германия
165 | Холестерин 800 тестов | РК – МИ (МТ) - №017463 | набор | 4 | 23400 | 93600 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
DiaSys Diagnostic Systems GMbH
Германия
166 | Фотометрическая лампа R 920/940 | РК – МТ - 5№022094 | шт | 1 | 96900 | 96900 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
DiaSys Diagnostic Systems GMbH
Германия
167 | Адаптер для тестовой пробирки (черный) 30 шт | РК – МИ (in vitro) - №017464 | набор | 1 | 32900 | 32900 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
DiaSys Diagnostic Systems GMbH
Германия
168 | Адаптер для тестовой пробирки (белый) 30 шт | РК – МИ (in vitro) - №017464 | набор | 1 | 32900 | 32900 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
DiaSys Diagnostic Systems GMbH
Германия
169 | Чистящее средство Cleaner respons 920,940 6*200ml | РК – МТ - 5№022094 | набор | 3 | 50900 | 152700 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
DiaSys Diagnostic Systems GMbH
Германия
170 | Чистящее средство Cleaner А,4*60ml0 | РК – МИ (МТ) - №017463 | набор | 3 | 14900 | 44700 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
DiaSys Diagnostic Systems GMbH
Германия
171 | Сектор пластиковых кюветы 256 шт | РК – МИ (МТ) - №017463 | уп | 2 | 262900 | 525800 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
DiaSys Diagnostic Systems GMbH
Германия
172 | Чистящее средство Cleaner В,4*60ml0 | РК – МИ (МТ) - №017463 | набор | 3 | 14900 | 44700 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
DiaSys Diagnostic Systems GMbH
Германия
173 | TruCal U | РК – МТ - 5№022094 | набор | 3 | 66400 | 199200 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
DiaSys Diagnostic Systems GMbH
Германия
174 | TruLab N | РК – МТ - 5№022094 | набор | 4 | 78900 | 315600 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
DiaSys Diagnostic Systems GMbH
Германия
175 | TruLab P | РК – МТ - 5№022094 | набор | 4 | 85000 | 340000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
DiaSys Diagnostic Systems GMbH
Германия
176 | TruCal E, 4*3ml | РК – МТ - 5№022094 | набор | 2 | 18400 | 36800 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
DiaSys Diagnostic Systems GMbH
Германия
177 | TruCal CRP | РК – МТ - 5№022094 | набор | 2 | 135900 | 271800 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
DiaSys Diagnostic Systems GMbH
Германия
178 | TruLab CRP Level 1,3*2ml | РК – МТ - 5№022094 | набор | 2 | 69900 | 139800 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
DiaSys Diagnostic Systems GMbH
Германия
179 | TruLab CRP Level 2,3*2ml | РК – МТ - 5№022094 | набор | 2 | 87900 | 175800 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
DiaSys Diagnostic Systems GMbH
Германия
5 869 300,00 (пять миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч триста) тенге 00 тиын