## Лист1
Приложение к объявлению от 30.05.2023г.
№ лота | Наименование | Тех.характеристика | Ед. изм. | кол-во | Цена за ед., тенге | Сумма, тенге | Сроки поставки | Место поставки
1 | Устройство для экспресс-диагностики хеликобактериоза по уреазной активности биоптата тест-система (Лента на 21 обследования) | Устройство предназначено для быстрой специфической инвазивной диагностики инфекции Helicobacter pyloriinvitroпо уреазной активности биоптата. Тест-система ХЕЛПИЛ ® (Лента) может быть использована в практике врачей-эндоскопистов после взятия биоптата в ходе ФГДС при обследовании взрослых и детей. Полимерная подложка, защищает индикаторные диски от воздействий дезинфектантов и избыточной влажности. Герметичная пленка позволяет защитить индикаторные диски от повреждения и ухудшения диагностических свойств. Результат обследования появляется через 3 минуты и легко интерпретируется благодаря контрастному изменению цвета индикаторного диска. Защитная пленка позволяет сохранить результат обследования в течение нескольких часов. Использованный биоптат пригоден для проведения дальнейшего морфологического и гистологического исследования. | наб | 10 | 8500 | 85000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
Кабинет крови
2 | Эритротест- Цоликлон Анти- А диагностический жидкий для определения групп крови человека системы АВО (антитела моноклональные Анти А 10мл (1 уп - 10шт | Эритротест- Цоликлон Анти- А диагностический жидкий для определения групп крови человека системы АВО (антитела моноклональные Анти А 10мл (1 уп - 10шт | упаковка | 10 | 1200 | 12000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
3 | Эритротест - Цоликлон Анти -В диагностический жидкий для определения групп крови человека системы АВО (антитела моноклональные Анти В) 10 мл (1 уп -10шт) | Эритротест - Цоликлон Анти -В диагностический жидкий для определения групп крови человека системы АВО (антитела моноклональные Анти В) 10 мл (1 уп -10шт) | упаковка | 10 | 1200 | 12000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
4 | Эритротест- Цоликлон Анти-D - антитела диагностические моноклональные для определения резус-принадлежности крови человека (анти-Rh0(D)LGM)10ml( 1уп -10 шт) | Эритротест- Цоликлон Анти-D - антитела диагностические моноклональные для определения резус-принадлежности крови человека (анти-Rh0(D)LGM)10ml( 1уп -10 шт) | упаковка | 10 | 2700 | 27000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
5 | Планшет пластик для олред группы крови | ПХВ.на 10строк по 5лунок в каждой строке.водосмачиваемые. Смаркировкой О(1).А(II) .В(III)/АВ(IV) по горизонтали. И с 1 до 10 по вертикали | шт | 10 | 2000 | 20000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
КДЛ
Анализатор кислотно-щелочного и газового состава крови ABL 800
Диагностика краснухи
6 | Ежеквартальный сервисный обслуживания ИФА анализатор StatFax 4300 |  | набор | 2 | 122500 | 245000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
Диагностика пороков развития
Расходные реактивы и клинические исследования
7 | Пластина с луночками для серологических реакции,пластмасса. Планшет серологическии 72 лунки*2 мл |  | шт. | 3 | 1200 | 3600 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
8 | Лоток эмалированный 30 х 40 см |  | Шт. | 2 | 8000 | 16000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
9 | Лоток эмалированный 20см х30см |  | шт. | 2 | 3600 | 7200 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
10 | Лампочка для микроскопа (лампочка 6V 20W ESB) |  | штук | 10 | 8000 | 80000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
11 | Микропробирки ВD Microtainer K2Eдля взятия капиллярной крови 0,25-0,5 мл, 50 шт/уп |  | уп. | 1 | 100 | 100 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
12 | Ланцет безопасный для взятия капиллярной крови с глубиной прокола 1,8 мм с иглой 23 G, зеленые, 2000 шт/уп |  | уп. | 1 | 80 | 80 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
13 | Сульфосолициловая кислота 2 водн |  | кг. | 1 | 8000 | 8000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
14 | Фильтровальная бумага марка "Ф", размер 21х21 см |  | уп. | 10 | 6500 | 65000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
Диагностика сифилиса
15 | Сыворотка отрицательная для определения сифилиса. Предназначена для контроля правильности результатов при постановке реакций стандартного серологического комплекса на сифилис.10 амп * 1 мл. |  | уп. | 1 | 45000 | 45000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
16 | Сыворотка положительная для определения сифилиса. Предназначена для контроля правильности результатов при постановке реакций стандартного серологического комплекса на сифилис.10 амп * 1 мл. |  | уп. | 1 | 60000 | 60000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
Расходные материалы на коагулометр START-4
17 | Флакон с металлическими шариками,1850 шариков во флаконе/1850-Ball Vial |  | уп. | 12 | 75000 | 900000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
18 | Кюветы реакционные для ТS 4000- СТАРТ-4 ( 700 шт в уп) |  | уп. | 15 | 60000 | 900000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
19 | Фибриноген-тест набор реагентов для определенния содержания фибриногена 160-320 опр |  | наб | 40 | 28000 | 1120000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
20 | Набор для окраски ретикулоцитов, Абрис, Диахим Геми СтейнРТЦ |  | наб | 1 | 7000 | 7000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
Расходные реагенты на гематологический анализатор Sysmex XS- 1000i
21 | PIERCER SET №7 (пробозаборник) |  | уп | 1 | 200000 | 200000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
22 | Годовой набор для сервисного обслуживания Sysmex XS-1000i |  | набор. | 1 | 350000 | 350000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
Биохимические методы исследования
Ферменты
23 | АСТ-УФ-ДиАКиТ (2х80 мл+2х20 мл). Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке |  | набор | 2 | 10978 | 21956 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
24 | АЛТ-УФ-ДиАКиТ (2х80 мл+2х20 мл). Набор реагентов для определения активности аланинтрансферазы в сыворотке |  | набор | 2 | 11175 | 22350 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
СУБСТРАТЫ
25 | Альбумин-БЗ-ДиАКиТ. (1х250 мл+1х2 мл) Набор реагентов для определения альбумина в сыворотке и плазме крови. Метод с бромкрезоловым зеленым. |  | набор | 1 | 9223 | 9223 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
26 | Билирубин-Ново- Общий и конъюгированный (2х250,1х14 мл,2х250,2х14 мл). Набор реагентов для определения общего и конъюгированного (прямого) билирубина в сыворотке, крови с калибратором (модифицированный метод Йендрашика-Грофа). |  | набор | 2 | 20000 | 40000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
27 | Креатинин-ЯФ-ДиАКиТ (2х50 мл+2х50 мл+1х1 мл). Набор реагентов для определения креатинина в биологических жидкостях методом Яффе. |  | набор | 2 | 6761 | 13522 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
28 | Глюкоза-ГО- ДиАКиТ (2х500 мл+1х2 мл). Набор реагентов для ферментативного определения глюкозы в биологических жидкостях. Метод глюкозооксидазный. |  | набор | 1 | 11201 | 11201 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
29 | Общии белок-ОБ-ДиАКиТ (2х500 мл+1х4 мл), набор реагентов для определения общего белка в сыворотке и плазме крови. Биуретовый метод. |  | набор | 1 | 8096 | 8096 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
30 | Мочевина-УФ-ДиАКиТ (2х80 мл+2х20 мл+1х2 мл). Набор для определения мочевины в сыворотке, плазме крови и моче (УФ- кинетическим уреазный, глутаматдегидрогеназный метод),2х100 мл |  | набор | 2 | 11142 | 22284 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
ЛИПИДЫ
ЭЛЕКТРОЛИТЫ
31 | Железо-Ново 2019/8351 4*50 мл,2*20 мл (определения железа в сыворотке и плазме крови). Метод с феррозином без депротинизации. |  | набор | 1 | 15000 | 15000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
Расходный материал на аппарат Respons 910
32 | Годовой набор обслуживания Respons 910 |  | набор | 1 | 303000 | 303000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
ИМН на систему иммунодиагностики Vitros ESiQ
33 | Anti-HAV IgM Reagent Pack. Реагент для определения иммуноглобулинов класса М (IgМ) к вирусу гепатита А., 100 wells |  | уп. | 4 | 153990 | 615960 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
34 | Anti-HBc Reagent Pack. Реагент для определения общих антител к ядерному антигену вируса гепатита В., 100 wells |  | уп. | 3 | 117605 | 352815 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
35 | Anti-HBc IgM Reagent Pack. Реагент для определения иммуноглобулинов класса М (IgM) к ядерному антигену вируса гепатита В.,52 wells |  | уп. | 5 | 97152 | 485760 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
36 | Anti-HBe Reagent Pack. Реагент для определения антител к антигену е вируса гепатита В.52 wells |  | уп. | 3 | 175328 | 525984 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
37 | HBe Ag Reagent Pack. Реагент для определения антигена е вируса гепатита В.52 wells |  | уп. | 3 | 115315 | 345945 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
38 | VITROS HBs Ag ES Reagent Pack 100. Реагент для определения поверхностного антигена вируса гепатита В усиленная чувствительность. (HBs Ag ES Reagent Pack), 100 wells |  | уп. | 5 | 72140 | 360700 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
39 | VITROS Anti- HBs Reagent Pack 100. Реагент для определения антител к поверхностному антигену вируса гепатита В (Anti-HBs Reagent Pack) 100 wells |  | уп. | 3 | 93825 | 281475 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
40 | VITROS Anti- HCV Reagent Pack 100. Реагент для определения антител к вирусу гепатита С (Anti-HCV Reagent Pack) 100 wells |  | уп. | 4 | 119748 | 478992 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
Калибраторы на Vitros ECIQ
41 | VITROS Anti-HAV IgM Calibrators. калибратор для определения иммуноглобулинов класса М к вирусу гепатита А, 1 levels/1set liquid |  | набор | 1 | 69010 | 69010 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
42 | VITROS Anti-HBc Calibrators. калибратор для определения общих антител к ядерному антигену вируса гепатита В, 1 levels/1set liquid |  | набор | 1 | 61618 | 61618 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
43 | VITROS Anti-HBc IgM Calibrators. калибратордля определения иммуноглобулинов класса М к ядерному антигену вируса гепатита В, 1 levels/1set liquid |  | набор | 1 | 61618 | 61618 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
44 | VITROS Anti-HBe Calibrators. калибратор для определения антител к антигену е вируса гепатита В,1 levels/3sets freeze dried |  | набор | 1 | 61618 | 61618 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
45 | VITROS HBe Ag Calibrators. калибратор для определения антигена е вируса гепатита В, 1 levels/3sets freeze dried |  | набор | 1 | 61618 | 61618 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
46 | VITROS HBs Ag ES Calibrators. Калибратор для определения поверхностного антигена вируса гепатита В, усиленная версия, 2 levels/1set liquid |  | набор | 1 | 61618 | 61618 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
47 | VITROS Anti - HBs Calibrators. Калибратор для определения антител к поверхностному антигену вируса гепатита В, 3 levels/1set liquid |  | набор | 1 | 61618 | 61618 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
48 | Anti- HCV Calibrator. Калибратор для определения антител к вирусу гепатита С, 1 levels/1set liquid |  | набор | 1 | 61618 | 61618 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
Контроли на Vitros ECIQ
49 | Anti-HAV IgM Control. Контрольный образец для определения иммуноглобулинов класса М к вирусу гепатита А , 2 levels/3sets freeze dried |  | набор | 2 | 111767 | 223534 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
50 | Anti-HBc Total Control. Контрольный образец для определения общих антител к ядерному антигену вируса гепатита В, 2 levels/3sets freeze dried |  | набор | 2 | 67077 | 134154 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
51 | Anti-HBc IgM Control. Контрольный образец для определения иммуноглобулинов класса М к ядерному антигену вируса гепатита В, 2 levels/3sets freeze dried |  | набор | 2 | 201200 | 402400 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
52 | Anti - HBs Control. Контрольный образец для определения антител к поверхностному антигену вируса гепатита В, 3 levels/3sets freeze dried |  | набор | 1 | 111767 | 111767 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
53 | Anti- HCV Control. Контрольный образец для определения антител к вируса гепатита С, 2 levels/3sets freeze dried |  | набор | 2 | 67077 | 134154 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
54 | Hbe Ag & Anti Hbe Control. Контрольный образец для определения антигена e вируса гепатита В и антител к данному антигену., 2 levels/3sets freeze dried |  | набор | 2 | 111767 | 223534 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
55 | HBs Ag Control. Контрольный образец для определения поверхностного антигена вируса гепатита В, 2 levels/3sets freeze dried |  | набор | 3 | 67077 | 201231 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
Принадлежности и расходные материалы на Vitros ECIQ
56 | High Sample Diluent B Pack (Buffered). Разбавитель В (буфер) + реакционные лунки , 1 x 21,6ml + 100 wells |  | уп. | 5 | 67077 | 335385 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
57 | Signal Reagent Pack. Упаковка с сигнальным реагентом, 2x200 tests |  | уп. | 10 | 32155 | 321550 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
58 | Universal Wash Reagent, Универсальный промывающий реагент, 2 C155x 5 litres |  | уп. | 2 | 76507 | 153014 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
59 | Maintenance Pack. Набор для проведения обслуживания, 2 packs |  | уп. | 2 | 63065 | 126130 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
60 | Universal Wash Reservoir Filter , 1 each |  | шт. | 1 | 184430 | 184430 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
61 | Годовое техническое обслуживание медицинского оборудования.Система имунодиагностики "Vitros ECIQ" ( "Ortho Clinical Diagnostics") 1) Диагностика функционирования всех узлов и аппарата в целом.2) Настройка положения раскапывателя образца,раскапывателя реагентов,хранилища реагентов,механизма подачи реагенов,узлов инкубатора.3) Обслуживание насоса подачи реагентов.4) Замена годового набора фильтров.5) Замена годового набора магистралей.6) Настройка ПО. Анализ ошибок., 2 раза в год |  | набор | 0 | 3700000 | 0 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
Портативный Иммунофлуоресцентный анализатор Flurecare MF-T1000
62 | Контрольный материал на Интерлейкин-6 (IL-6) |  | уп. | 2 | 18975 | 37950 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
Тест полоски
63 | Гепатит В. Иммунохроматографический одноэтапный тест для определения поверхностного антигена гепатита В(HBsAg) в сыворотке или плазме крови "HEXAGON HBsAg" 3х20 Tests |  | уп. | 8 | 56074 | 448592 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
64 | Гепатит C. Иммунохроматографический экспресс-тест для определения антител к вирусу гепатита С "HEXAGON HCV" 40 Tests |  | уп. | 8 | 84203 | 673624 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
65 | Мононуклеоз. Гемагглютинационный тест для определения гетерофильных антител, ассоциированных с инфекционным мононуклеозом "I.M. Quick Tests"40 Tests |  | уп. | 1 | 20000 | 20000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
66 | Диахим -Набор для исследования фекалий (метод Като)500 проб |  | наб | 15 | 35000 | 525000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
67 | Реактив для исследования ликвора (Самсона-красителем) |  | наб | 2 | 25000 | 50000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)