## Тарелки
"Утверждаю" И.о. директора ГКП на ПХВ "Городской инфекционный центр" акимата городе Астаны
_________________С. Атыгаева
Заявка товаров на 2023 год
№ | Наименование |  | Кол-во | Цена | Сумма
1 | Тарелка для вторых блюд | Из высокопрочного материала, гарантирующего высокое механическое и термическое сопротивление. Способность выдерживать высокие температуры до 135 градусов и использование в микроволновой печи. Высокая ударопрочность. 100 процентно гигиеничное и безопасное, не имеющее пор, что исключает возможность появления бактерий. Пригодное для замачивания в дезинфицирующих растворах. Объем тарелок для вторых блюд – не менее 200-250 гр., желательно с бортиками (с небольшим углублением). Цвет посуды должен быть светлых тонов. Окончательный выбор расцветок и форм необходимо согласовать с Заказчиком. Наличие сертификата ТН ВЭД 3924 90 000 9 | 160 | 500 | 80000
3 | Кружка | Из высокопрочного материала, гарантирующего высокое механическое и термическое сопротивление. Способность выдерживать высокие температуры до 135 градусов и использование в микроволновой печи. Высокая ударопрочность. 100 процентно гигиеничное и безопасное, не имеющее пор, что исключает возможность появления бактерий. Пригодное для замачивания в дезинфицирующих растворах. Объем кружек – не менее 200 мл. Цвет посуды должен быть светлых тонов. Окончательный выбор расцветок и форм необходимо согласовать с заказчиком. Наличие сертификата ТН ВЭД 3924 90 000 9 | 160 | 400 | 64000
|  | ИТОГО |  |  | 144000
|  | Заместитель директора по ЭО | Б.Алматова
|  | Главный специалист по государственным закупкам | А. Курманова
|  | Главная медсестра | З. Жилкибаева

## Лист2 (hidden)
Заявка товаров на 2023 год
№ | Наименование | Характеристика | Кол-во упаковок | Цена | Сумма
1 | Памперсы | Для взрослых 4 размер в упаковке 30 штук | 3 | 10500 | 31500
|  | ИТОГО |  |  | 31500
| И.о. зав ОРИТ |  | Азанова А.Ю.

## Портал (hidden)
"Утверждаю" Директор ГКП на ПХВ "Городской инфекционный центр" акимата городе Астаны
_________________З.Исаков
Заявка товаров на 2023 год
№ | Наименование |  | Кол-во | Цена | Сумма
1 | Урна | Урна с педалью из нержавеющей стали с дополнительным пластиковым ведром внутри.Объем не менее 8 литров, диаметр не менее 23 см, высота не менее 32 см. Тип: закрытый с крышкой. Нажимной механизм.Принцип двойного нажатия для открытия и закрытия крышки при помощи педального механизма (нажатие педали – крышка открыта, повторное нажатие педали – крышка закрыта). Внутренняя часть урны съемная из прочного пластика с ручкой. Герметичное, плавное и бесшумное закрывание крышки. Окончательный выбор расцветок и форм необходимо согласовать с Заказчиком. | 111 | 7000 | 777000
2 | Логтевой смеситель | Смеситель для умывальника с медицинской ручкой. С поворотным изливом 250 мм Монолитная Металлическая рукоятка, керамический катридж 35мм - Гибкая подводка 3/8“ длинной 35см, Гибкая подводка 1/2“ длинной 35см, Смеситель производится в исполнении хром Гарантия: На тело смесителя, На картридж, На поверхностное покрытие. Окончательный выбор расцветок и форм необходимо согласовать с Заказчиком. ГОСТ 25809-2019 | 11 | 17000 | 187000
3 | Тележка для грязного белья | Размеры: 90*80*65 см, металл: нержавеющая сталь, 2 фиксированных и 2 поворотных колеса, не оставляющая следов, 370 литров мешок для белья (стирающийся, подвергающийся дезинфекции) | 3 | 57000 | 171000
4 | Тележка для транспортировки пищи | Грузоподъемность 120 кг, Размеры 60*85*100 см, Каркас тележки стальной, выполнен из стального профиля круглого сечение с полимерно-порошковым покрытием, устойчивым к санитарно-дезинфекционной обработке. Спецтальное покрытие платформы. | 2 | 120000 | 240000
5 | Запасный мешок для грязного белья | Размеры: 90*80*65 см, 370 л.мешок для белья (стирающийся, подвергающийся дезинфекции) | 6 | 10000 | 60000
6 | Мешки для транспортировки белья | Мешок для прачечной (для белья) размер 90*120, с затягивающим шнурком, мешок для сдачи белья в прачечную, ткань оксфорд (влагоотталкивающая, прорезиненная) | 5 | 2500 | 12500
7 | Многофункциональная тележка | Комплектация ведром и мешком, поддон для установки ведра, полка-лоток для принадлежностей, со шваброй, количество поворотных колес 4 шт, материал нержавеющая сталь, тип конструкции сборно-разборная, количество уровней 3, количество ведер 6 шт., максимальная нагрузка на всю конструкцию 200 кг. | 4 | 190000 | 760000
8 | Машинка для стрижки волос | Габариты устройства (ВхШхГ), см 18х5х3, Минимальная длина стрижки, мм 0.8 Максимальная длина стрижки, мм 12 Число установок длины 4 | 3 | 10000 | 30000
9 | Клеенчатая пелерина | Пеньюар парикмахерский, размер 120*140 см, материал клеенчатый без рисунков | 3 | 3000 | 9000
10 | Лупа | Длина 170 мм, диаметр линзы 75 мм Наличие подсветки да, кратность увеличения 5 х | 3 | 1000 | 3000
11 | Спиртовка | Вместимость, мл: 100, Выполнена из качественного химически устойчивого стекла. Предназначена для работ, связанных с нагреванием на открытом пламени жидкостей или плавлением твердых веществ. | 3 | 2000 | 6000
12 | Небулайзер | Комплектация - Компрессор, небулайзерная камера, воздуховодная трубка (ПВХ), загубник, насадка для носа, маска для взрослых, маска для детей, запасные воздушные фильтры (5 шт.), адаптер переменного тока, сумка для хранения Габариты 85 х 115 х 43 мм, скорость распыления 0,3 мл/минуту, в соответствии требованиям. Вес 0,18 кг | 12 | 25000 | 300000
13 | Маски для небулайзера | для компрессорных и МЕШ небулайзеров Omron, серий Comp Air и Micro Air, предназначена для вдыхания ртом аэрозоля из медицинских препаратов, который поступает из небулайзерной камеры. | 200 | 2000 | 400000
14 | Стаканчики для небулайзера | Составной элемент небулайзера, предназначенный для хранения и подачи аэрозоля лекарственных препаратов. Конструкция загубника, имеющая специальные отверстия, использующиеся в качестве клапанов | 100 | 4000 | 400000
15 | Пульсоксиметр | тип: портативный, диапазон измерения сатурации: 70%-99%, диапазон измерения пульса: 30-240,тип дисплея: LED, питание: от батареек | 12 | 9500 | 114000
16 | Термометры | Тип датчика: Терморезистор, Индикатор температуры: 3-разрядный (°C) или 4-разрядный (°F), отображение температуры с дискретностью 0,1 градуса, Потребляемая мощность: 0,1 мВт, Диапазон измерений температуры: от 32,0 до 42,0 °C (от 89,6 до 107,6 °F), Память: 1 ячейка памяти,Источник питания: 1,5 В пост. тока, 1 щелочно-марганцевый элемент питания типа LR41, Срок службы элемента питания: Прибл. 2 года или более (при измерении 3 раза в день), Метод измерения: Фактическое измерение (не прогнозирование), Срок службы: 3 года, Классификация степени зашиты: IP22, Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры: ± 0,1 °C (32,0–42,0 °C), ± 0,2 °F (от 89,6–107,6 °F) (измерение при стандартной комнатной температуре 23 °C [73,4 °F] в тестовой камере, где поддерживается постоянная температура)Место измерения: в ротовой полости (орально), в прямой кишке (ректально), в подмышечной впадине (аксилярно) Время измерения: Габаритные размеры: 20,4 мм (д) × 137,5 мм (ш) × 11 мм (в) | 60 | 3500 | 210000
17 | Термоленты | чековая лента 57*30*12А для ККМ Порт, Точный намот ленты 30 метров | 100 | 250 | 25000
18 | Оцинкованное ведро | Емкость для применения в строительстве и быту. Выполнено из прочной оцинкованной стали. Материал устойчив перед механическим воздействием и коррозией. Объем, л 10 | 2 | 2000 | 4000
19 | Шампунь Антибит | Светло-желтая прозрачная жидкость Фармакотерапевтическая группа Препараты для уничтожения эктопаразитов (включая чесоточногоклеща, инсектициды и репеленты). Пиретрины. | 3 | 1300 | 3900
20 | Гребень для волос | Гребень из полипропилена | 2 | 600 | 1200
21 | Чековая лента | 57*30*12А для ККМ Порт -100Ф | 20 | 250 | 5000
22 | Набор инструментов слесаря-сантехника | профессиональный набор инструментов, предназначенный для проведения широкого спектра работ на производстве, нарезка труб требуемой длины, нарезка резьбы на них, замена либо установка сантехнического оборудования любой сложности, для обслуживания коммунальных сетей | 1 | 57000 | 57000
23 | Набор инструментов | Количество в наборе:131 шт.Тип головки:6-гранные Присоединительный размер:1/4 + 3/8 + 1/2 дюйм Количество граней:6 Мин. размер головки:4 мм Макс. размер головки:32 мм Наличие комбинированного ключа:да Наличие трещотки:да Наличие Torx:да Материал кейса:пластик Тип хвостовика бит:1/4 (тип С) Система измерения:метрическая; дюймовая Посадочный размер трещотки:1/2; 1/4; 3/8 Размер посадки головки:1/4; 1/2; 3/8 Тип ключа:комбинированные; накидные; шестигранные Свечные головки:16мм; 21мм | 1 | 36000 | 36000
24 | Угловая шлиф машина | Напряжение сети:220 В Макс. мощность:1200 Вт Диаметр диска:125 мм Класс защиты:IP X0 Макс. количество оборотов:9000 об/мин Тип:сетевой Тип двигателя:щеточный Посадочный диаметр:22.2 мм Регулировка оборотов:да Защита от непреднамеренного пуска:да Защита от заклинивания:да Работа по бетону (камню):да Наличие виброручки:нет Диск в комплекте:даРезьба шпинделя:M14 | 1 | 16000 | 16000
|  | ИТОГО |  |  | 3827600
|  | Заместитель директора по ЛЧ |  | С.Атыгаева
|  | Заместитель директора по ЭО |  | Б.Алматова
|  | Заместитель директора по АХО |  | К.Аширбеков
|  | Главный специалист по государственным закупкам |  | А.Курманова
|  | Главная медсестра |  | З.Жилкибаева

## 375 (hidden)
"Утверждаю" Директор ГКП на ПХВ "Городской инфекционный центр" акимата городе Астаны
_________________З.Исаков
№ лота | Наименование | Тех.характеристика | Ед. изм. | кол-во | Цена за ед., тенге | Сумма, тенге | Сроки поставки | Место поставки
1 | Устройство для экспресс-диагностики хеликобактериоза по уреазной активности биоптата тест-система (Лента на 21 обследования) | Устройство предназначено для быстрой специфической инвазивной диагностики инфекции Helicobacter pyloriinvitroпо уреазной активности биоптата. Тест-система ХЕЛПИЛ ® (Лента) может быть использована в практике врачей-эндоскопистов после взятия биоптата в ходе ФГДС при обследовании взрослых и детей. Полимерная подложка, защищает индикаторные диски от воздействий дезинфектантов и избыточной влажности. Герметичная пленка позволяет защитить индикаторные диски от повреждения и ухудшения диагностических свойств. Результат обследования появляется через 3 минуты и легко интерпретируется благодаря контрастному изменению цвета индикаторного диска. Защитная пленка позволяет сохранить результат обследования в течение нескольких часов. Использованный биоптат пригоден для проведения дальнейшего морфологического и гистологического исследования. | наб | 10 | 8500 | 85000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
Кабинет крови
2 | Эритротест- Цоликлон Анти- А диагностический жидкий для определения групп крови человека системы АВО (антитела моноклональные Анти А 10мл (1 уп - 10шт | Эритротест- Цоликлон Анти- А диагностический жидкий для определения групп крови человека системы АВО (антитела моноклональные Анти А 10мл (1 уп - 10шт | флакон | 50 | 945 | 47250 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
3 | Эритротест - Цоликлон Анти -В диагностический жидкий для определения групп крови человека системы АВО (антитела моноклональные Анти В) 10 мл | Эритротест - Цоликлон Анти -В диагностический жидкий для определения групп крови человека системы АВО (антитела моноклональные Анти В) 10 мл | флакон | 50 | 945 | 47250 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
4 | Эритротест- Цоликлон Анти-D - антитела диагностические моноклональные для определения резус-принадлежности крови человека (анти-Rh0(D)LGM)10ml | Эритротест- Цоликлон Анти-D - антитела диагностические моноклональные для определения резус-принадлежности крови человека (анти-Rh0(D)LGM)10ml | флакон | 50 | 2960 | 148000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
5 | Планшет пластик для олред группы крови | ПХВ.на 10строк по 5лунок в каждой строке.водосмачиваемые. Смаркировкой О(1).А(II) .В(III)/АВ(IV) по горизонтали. И с 1 до 10 по вертикали | шт | 10 | 2000 | 20000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
КДЛ
Анализатор кислотно-щелочного и газового состава крови ABL 800
Диагностика краснухи
6 | Ежеквартальный сервисный обслуживания ИФА анализатор StatFax 4300 |  | набор | 2 | 122500 | 245000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
Диагностика пороков развития
Расходные реактивы и клинические исследования
7 | Лампочка для микроскопа (лампочка 6V 20W ESB) |  | штук | 6 | 8000 | 48000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
8 | Сульфосолициловая кислота 2 водн |  | кг. | 1 | 8000 | 8000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
Расходные материалы на коагулометр START-4
9 | Кюветы реакционные для ТS 4000- СТАРТ-4 ( 700 шт в уп) |  | уп. | 10 | 60000 | 600000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
11 | Набор для окраски ретикулоцитов, Абрис, Диахим Геми СтейнРТЦ |  | наб | 1 | 7000 | 7000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
Расходные реагенты на гематологический анализатор Sysmex XS- 1000i
12 | PIERCER SET №7 (пробозаборник) |  | уп | 1 | 200000 | 200000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
13 | Годовой набор для сервисного обслуживания Sysmex XS-1000i |  | набор. | 1 | 350000 | 350000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
Биохимические методы исследования
Ферменты
14 | АСТ-УФ-ДиАКиТ (2х80 мл+2х20 мл). Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке |  | набор | 2 | 10978 | 21956 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
15 | АЛТ-УФ-ДиАКиТ (2х80 мл+2х20 мл). Набор реагентов для определения активности аланинтрансферазы в сыворотке |  | набор | 2 | 11175 | 22350 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
СУБСТРАТЫ
16 | Альбумин-БЗ-ДиАКиТ. (1х250 мл+1х2 мл) Набор реагентов для определения альбумина в сыворотке и плазме крови. Метод с бромкрезоловым зеленым. |  | набор | 1 | 9223 | 9223 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
17 | Билирубин-Ново- Общий и конъюгированный (2х250,1х14 мл,2х250,2х14 мл). Набор реагентов для определения общего и конъюгированного (прямого) билирубина в сыворотке, крови с калибратором (модифицированный метод Йендрашика-Грофа). |  | набор | 2 | 20000 | 40000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
18 | Креатинин-ЯФ-ДиАКиТ (2х50 мл+2х50 мл+1х1 мл). Набор реагентов для определения креатинина в биологических жидкостях методом Яффе. |  | набор | 2 | 6761 | 13522 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
19 | Глюкоза-ГО- ДиАКиТ (2х500 мл+1х2 мл). Набор реагентов для ферментативного определения глюкозы в биологических жидкостях. Метод глюкозооксидазный. |  | набор | 1 | 11201 | 11201 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
20 | Общии белок-ОБ-ДиАКиТ (2х500 мл+1х4 мл), набор реагентов для определения общего белка в сыворотке и плазме крови. Биуретовый метод. |  | набор | 1 | 8096 | 8096 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
21 | Мочевина-УФ-ДиАКиТ (2х80 мл+2х20 мл+1х2 мл). Набор для определения мочевины в сыворотке, плазме крови и моче (УФ- кинетическим уреазный, глутаматдегидрогеназный метод),2х100 мл |  | набор | 2 | 11142 | 22284 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
ЛИПИДЫ
ЭЛЕКТРОЛИТЫ
22 | Железо-Ново 2019/8351 4*50 мл,2*20 мл (определения железа в сыворотке и плазме крови). Метод с феррозином без депротинизации. |  | набор | 1 | 15000 | 15000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
Расходный материал на аппарат Respons 910
23 | Годовой набор обслуживания Respons 910 |  | набор | 1 | 303000 | 303000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
24 | Контрольный материал на Интерлейкин-6 (IL-6) |  | уп. | 2 | 18975 | 37950 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
Тест полоски
25 | Мононуклеоз. Гемагглютинационный тест для определения гетерофильных антител, ассоциированных с инфекционным мононуклеозом "I.M. Quick Tests"40 Tests |  | уп. | 1 | 20000 | 20000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
26 | Диахим -Набор для исследования фекалий (метод Като)500 проб |  | наб | 15 | 35000 | 525000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
27 | Реактив для исследования ликвора (Самсона-красителем) |  | наб | 2 | 25000 | 50000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
ОРИТ
28 | Нутрикомп стандарт 500 мл | энергетическая ценность: 1 мл=1 ккал, распределение энергетической ценности (белки/жиры/углеводы/пищевые волокна): 15/30/55/0 ккал, не содержит глютена, пурина, холестерина, имеет минимальное содержание лактозы, не содержит пищевых волокон, осмолярность: 205 мсм/л | флакон | 50 | 4000 | 200000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
29 | Нутрикомп диабет 500 мл | это полноценная специализированная смесь (1 ккал/мл) с пищевыми волокнами и углеводами крахмала, без глютена, без лактозы. Для пациентов с нарушением углеводного обмена, сахарным диабетом 1 и 2 типа и ожирением | флакон | 10 | 6000 | 60000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
30 | Интрафен 800 мг | Раствор для внутривенного введения,800 мг/8 мл, 8 мл, №10 | флакон | 20 | 2319.56 | 46391.2 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
31 | Гидрокортизон с лиофилизированным порошком для приготовления раствора для внутривенного введения 100 мг | Порошок для приготовленияраствора для внутривенного и внутримышечного введения, 100 мг, № 10 | флакон | 20 | 672.9 | 13458 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
32 | Фондапаринукс (Арикстра) 2,5 мг | Раствор для подкожного и внутривенного введения в предварительно наполненных шприцах, 2,5мг/0,5мл, 0.5 мл, №10 | шприц | 100 | 2746.12 | 274612 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
ПДО
33 | Презервативы латексные для ректо-вагинального датчика аппарата УЗИ | диаметр не менее 28 мм, длина не менее 190 мм, толщина 0,05-0,09 мм | штук | 250 | 27.4 | 6850 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
Итого: | [5 empty] | 3506393.2
| Заместитель директора по ЛЧ |  | С.Атыгаева
| Заместитель директора по ЭО |  | Б.Алматова
| Заместитель директора по АХО |  | К.Аширбеков
| Главный специалист по государственным закупкам |  | А.Курманова
| Главная медсестра |  | З.Жилкибаева

## Лист3 (hidden)
"Утверждаю" И.о.директора ГКП на ПХВ "Городской инфекционный центр" акимата городе Астаны
_________________С. Атыгаева
№ лота | Наименование | Тех.характеристика | Ед. изм. | кол-во | Цена за ед., тенге | Сумма, тенге | Сроки поставки | Место поставки
1 | Ацикловир 200 мг | Лекарственная форма лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, дозировка 250 мг | флакон | 250 | 3371.22 | 842805 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
2 | Шприц 150 мг. | Шприц 150 мг, предназначена для отсасывания жидкостей из организма и промывания полостей пациента | шт | 100 | 870 | 87000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
3 | Бумага для ЭКГ | ширина 110 мм, длина в руклоне 20 м, внутренний диаметр в тулке 12 мм, цвет сетки розовый | уп | 100 | 518 | 51800 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
Итого: | [5 empty] | 981605
| Заместитель директора по ЭО |  | Б. Алматова
| Заместитель директора по АХО |  | К.Аширбеков
| Главный специалист по государственным закупкам |  | А. Курманова
| Главная медсестра |  | З. Жилкибаева
| Фармацевт |  | А. Ниязалиев

## набор-пульсоксиметр (hidden)
"Утверждаю" директор ГКП на ПХВ "Городской инфекционный центр" акимата городе Астаны
_________________З. Исаков
№ лота | Наименование | Тех.характеристика | Ед. изм. | кол-во | Цена за ед., тенге | Сумма, тенге | Сроки поставки | Место поставки
1 | Набор для трахеостомии | Чрескожное введение трахеостомической трубки с использованием расширителя и проводника-струны. В состав наборов входят хеостомические трубки с манжетой ,внутренним диаметром не менее 8,00 мм. Расширители имеют гидрофильное покрытие, которое становится скользким при смачивании, что облегчает их введение. В наборе cкальпель, пункционная игла с канюлей, шприц, гибкий проводник в направителе, конусный дилататор, катетер-проводник, изогнутый дилятатор, трахеостомическая трубка с манжетой, обтуратор с внутренним каналом, внутренние канюли, тесьма для фиксации трубки, марлевые салфетки, смазка для облегчения введения, ершик для очистки. | набор | 1 | 168000 | 168000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
2 | Пульсоксиметр | Снабжен монохромным ЖК-дисплеем; Устройство автоматически отключается через 8 секунд бездействия; Низкое энергопотребление (2-а батарейки ААА 1,5В ); Имеется отдельный индикатор уровня заряда; Рабочая часть изготовлена из силикагеля; Функция звукового сигнала тревоги о высоком/низком SpO2 и частоте пульса; На панели присутствует большая и удобная кнопка; | шт | 10 | 25200 | 252000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
БАК
3 | Наконечники универсальные к дозаторам 10-100 мкл, 1000 шт. в пластиковой упаковке |  | упаковка | 1 | 7500 | 7500 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
4 | Наконечники тип Эппендорф универсальные к дозаторам 200 мкл, 1000 шт. |  | упаковка | 6 | 3500 | 21000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
5 | Пинцеты анатомические без зубчиков длина 150 мм |  | штука | 6 | 3750 | 22500 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
6 | Интест П-120/45-15 |  | штука | 500 | 14 | 7000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
7 | Мед Ис-В-180/60 для воздушных стерилизаторов |  | штука | 3000 | 14 | 42000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
8 | ОКСИ тест 50 опр. (диски) |  | упаковка | 6 | 12000 | 72000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
9 | Сыворотка лошадиная нормальная, 100 мл |  | флакон | 20 | 10000 | 200000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
10 | Теллурит калия 2% раствор (10 амп.x5 мл) 5фл.x10 мл |  | комплект | 10 | 10000 | 100000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
11 | Полоски с реактивом Ковача (на индол) 25 полосок |  | флакон | 3 | 6600 | 19800 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
12 | Диски с желчью , 100 шт.x1 фл. (идентификация пневмококков) |  | ампула | 1 | 7800 | 7800 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
13 | Антитоксин диагностический дифтерийный очищенный ферментолизом и специф. сорбцией сухой (10 ампул по 1 мл) |  | упаковка | 1 | 53000 | 53000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
14 | Лактоза х/ч |  | упаковка | 1 | 25000 | 25000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
15 | Глицерин х/ч |  | кг | 1 | 25000 | 25000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
16 | Хлорное железо |  | флакон | 1 | 45000 | 45000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
17 | Крахмал |  | кг | 1 | 45000 | 45000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
18 | Ерш пробирочный 20х100 мм синтетический ЕТ_11 |  | штука | 30 | 670 | 20100 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
19 | Ерш бутылочный синтетический |  | штука | 30 | 690 | 20700 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
Итого: | [5 empty] | 1153400
| Заместитель директора по ЛЧ |  | С. Атыгаева
| Заместитель директора по ЭО |  | Б. Алматова
| Главный специалист по государственным закупкам |  | А. Курманова
| Главная медсестра |  | З. Жилкибаева

## ганцикловир (hidden)
"Утверждаю" директор ГКП на ПХВ "Городской инфекционный центр" акимата городе Астаны
_________________З. Исаков
№ лота | Наименование | Тех.характеристика | Ед. изм. | кол-во | Цена за ед., тенге | Сумма, тенге | Сроки поставки | Место поставки
1 | Ганцикловир | ганцикловира натрия - 500 мг; вспомогательное вещество: натрия гидроксид - до pH 10,8-11,4. Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 500 мг. | флакон | 10 | 15000 | 150000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
2 | Катетер | канюля внутривенный периферический размер 22 G | штука | 250 | 84 | 21000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
3 | Термометр | Термометр электрический | штука | 30 | 720 | 21600 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
Итого: | [5 empty] | 192600
| Заместитель директора по ЛЧ |  | С. Атыгаева
| Заместитель директора по ЭО |  | Б. Алматова
| Главный специалист по государственным закупкам |  | А. Курманова
| Главная медсестра |  | З. Жилкибаева

## -2
"Утверждаю" директор ГКП на ПХВ "Городской инфекционный центр" акимата городе Астаны
_________________З. Исаков
№ лота | Наименование | Тех.характеристика | Ед. изм. | кол-во | Цена за ед., тенге | Сумма, тенге | Сроки поставки | Место поставки
1 | Катетер | канюля внутривенный периферический размер 22 G | штука | 250 | 84 | 21000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
2 | Термометр | Термометр электрический | штука | 30 | 720 | 21600 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
3 | Набор для трахеостомии | Чрескожное введение трахеостомической трубки с использованием расширителя и проводника-струны. В состав наборов входят хеостомические трубки с манжетой ,внутренним диаметром не менее 8,00 мм. Расширители имеют гидрофильное покрытие, которое становится скользким при смачивании, что облегчает их введение. В наборе cкальпель, пункционная игла с канюлей, шприц, гибкий проводник в направителе, конусный дилататор, катетер-проводник, изогнутый дилятатор, трахеостомическая трубка с манжетой, обтуратор с внутренним каналом, внутренние канюли, тесьма для фиксации трубки, марлевые салфетки, смазка для облегчения введения, ершик для очистки. | набор | 1 | 168000 | 168000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
4 | Викрол | Викрил М2 (3/0) 75см игла 20мм синтетический рассасывающийся полифиламентный шовный материал | штука | 50 | 1780 | 89000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
5 | Норадреналин 4 мг, 4 мл |  | штука | 100 |  |  | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
5 | Диклофенак натрия 75 мг/3 мл, 3мл |  | амп | 3300 | 29.9 | 98670 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
6 | Сыворотка противодифтерийная лошадиная очищенная концентрированная 5 ампул | Сыворотка противодифтерийная лошадиная очищенная концентрированная, раствор для внутримышечного и подкожного введения – по 10000 МЕ в ампулах. Сыворотка лошадиная очищенная разведенная 1:100, раствор для внутрикожного введения – по 1 мл в ампулах. Комплект состоит из 1 ампулы сыворотки противодифтерийной лошадиной очищенной концентрированной (маркировка нанесена синим или черным цветом) и 1 ампулы сыворотки лошадиной очищенной разведенной 1:100 (маркировка нанесена красным цветом). По 5 комплектов в пачке из картона вместе с ножом ампульным или скарификатором ампульным и инструкцией по применению. Состав 1 мл сыворотки содержит не менее 1500 международных антитоксических единиц активности (МЕ). | упаковка | 1 | 18800 | 18800 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
7 | Сыворотка противоботулиническая типа "А" лошадиная очищенная концентрированная 5 ампул | Прозрачная или слегка опалесцирующая жидкость с желтоватым оттенком, без осадка. Раствор для инъекций 10000 МЕ/доза. Сыворотка противоботулиническая типа А – по 10000 МЕ в ампуле. Сыворотка лошадиная очищенная разведенная 1:100 – по 1 мл в ампуле. Комплект состоит из 1 ампулы сыворотки противоботулинической и 1 ампулы сыворотки лошадиной очищенной разведенной 1:100. Маркировка на ампулу (этикетку ампулы) сыворотки лошадиной очищенной разведенной 1:100 наносится красной краской, на ампулу (этикетку ампулы) сыворотки противоботулинической типа А - синей или черной краской. Состав В 1 мл сыворотки содержится: Действующее вещество: Антитоксин ботулинический типа A - не менее 2500 МЕ (международных единиц). | упаковка | 2 | 16200 | 32400 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
8 | Интрафен 800 мг | Раствор для внутривенного введения,800 мг/8 мл, 8 мл, №10 | флакон | 20 | 2319.56 | 46391.2 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
9 | Гидрокортизон с лиофилизированным порошком для приготовления раствора для внутривенного введения 100 мг | Порошок для приготовленияраствора для внутривенного и внутримышечного введения, 100 мг, № 10 | флакон | 20 | 672.9 | 13458 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
10 | Фондапаринукс (Арикстра) 2,5 мг | Раствор для подкожного и внутривенного введения в предварительно наполненных шприцах, 2,5мг/0,5мл, 0.5 мл, №10 | шприц | 100 | 2746.12 | 274612 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
11 | Ацикловир 200 мг | Лекарственная форма лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, дозировка 250 мг | флакон | 250 | 3371.22 | 842805 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
Итого: | [5 empty] | 1626736.2
| Заместитель директора по ЛЧ |  | С. Атыгаева
| Заместитель директора по ЭО |  | Б. Алматова
| Главный специалист по государственным закупкам |  | А. Курманова
| Главная медсестра |  | З. Жилкибаева