## Лист1
Приложение №1 к объявлению от 06.03.2023г.
КДЛ
№ лота | Наименование | ед.изм. | Количество общии | Цена | Сумма | Сроки поставки | Место поставки
Диагностика гепатита А
1 | Вектогеп А - IgM - стрип (ВФC 42-0117-0427-00).Тест-система иммуноферментная для выявления Иммуноглобулинов класса М к вирусу гепатита А с Использование моноклональных антител (времяИнкубации - 2,5 часа). Хромоген – ТМБ. 12*8 опр. | набор | 6 | 69000 | 414000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
Диагностика гепатита В
2 | Вектогеп В-HBs-антиген стрип ( комплект-3) Тест-система иммуноферментная для определения HВs-антигена с использованием рекомбинантного Антигена и моноклональных антител (времяИнкубации - 1 час). Чувствительность – 0,05 МЕ/мл по ОСО ГИСК 12*8 опр. | набор | 10 | 31570 | 315700 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
3 | Вектогеп В - HВs – антиген – подтверждающий Тест - стрип (Комплектация 5) Тест-система для подтверждения присутствия HВs-антигена методом конкурентного иммуноферментного анализа (время инкубации – 1 час) 6*8 опр. | набор | 10 | 45560 | 455600 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
4 | ВектоHBcAg - IgM – стрип (ФС 42-0117-3621-02)Тест-система иммуноферментная для выявления Иммуноглобулинов класса М к кор-антигену вируса Гепатита В 12*8 опр. | набор | 10 | 53420 | 534200 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
5 | ГепаБест анти-HBc - IgG - стрип Тест-система иммуноферментная для выявления Иммуноглобулинов класса G к кор-антигену вируса Гепатита В. хромоген – ТМБ. 12*8 опр | набор | 9 | 62400 | 561600 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
6 | Векто-НВе-антиген - стрип Тест-система иммуноферментная для выявления Е-антигена вируса гепатита В. Хромоген – ТМБ. 12*8 опр. | набор | 5 | 62400 | 312000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
7 | ВектоHBe - IgG - стрип .Тест-система иммуноферментная для выявления Иммуноглобулинов класса G к Е-антигену вируса Гепатита В. Хромоген – ТМБ 12*8 опр. | набор | 9 | 62400 | 561600 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
8 | ВектоHBsAg – антитела – стрип. Тест-системы иммуноферментные для выявления антител к HBs-антигену с использованием рекомбинантного антигена, 12х8 ан, Вектор-Бест, | набор | 8 | 62400 | 499200 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
Диагностика гепатита С
9 | Бест анти ВГС, комплект-2 (Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М и G к вирусу гепатита С), 12х8 определений | набор | 10 | 31570 | 315700 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
10 | РекомбиБест анти-ВГС – подтверждающий тест стрип Тест-система иммуноферментная для подтверждения наличия антител к индивидуальным белкам вируса гепатита С (core, NS3, NS4, NS5).Хромоген ТМБ (комплект 4) 48 опр. | набор | 1 | 56090 | 56090 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
Диагностика гепатита Е
11 | Вектогеп Е – IgM - стрип Тест-система иммуноферментная для выявления Иммуноглобулинов класса М к вирусу гепатита Е. Хромоген – ТМБ. 12*8 опр. | набор | 2 | 78520 | 157040 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
Диагностика гепатита D
12 | Вектогеп Д – IgM - стрип Тест-система иммуноферментная для выявления Иммуноглобулинов класса М к вирусу гепатита Д(Дельта-инфекция). Хромоген – ТМБ. 12*8 опр. | набор | 5 | 76930 | 384650 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
13 | Вектогеп Д – антитела - стрип . Тест-система иммуноферментная для выявления Суммарных антител к вирусу гепатита Д (Дельта-инфекция). Хромоген – ТМБ.12*8 опр. | набор | 5 | 76930 | 384650 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
Диагностика цитомегаловирусной инфекции
14 | ВектоЦМВ – IgM - стрип Тест-система иммуноферментная для выявления Иммуноглобулинов класса М к цитомегаловирусу. Хромоген – ТМБ 12*8 опр. | набор | 8 | 70560 | 564480 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
15 | ВектоЦМВ – IgG – стрип(ФСП 42-0117-0498-00) Тест-система иммуноферментная для выявления Иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу. Хромоген – ТМБ. 12*8опр. | набор | 8 | 66860 | 534880 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
16 | Д-1558 ВектоЦМВ – IgG - авидность – стрип Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу) 6*8 опр. | набор | 8 | 77510 | 620080 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
Диагностика ВЭБ-инфекции
17 | ВектоВЭБ-NA-IgG. Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к ядерному антигену NA вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови.12*8 опр. | набор | 6 | 86030 | 516180 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
18 | ВектоВЭБ-ЕA-IgG. Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к раннему антигену ЕA вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови. 12*8 опр. | набор | 6 | 86030 | 516180 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
19 | ВектоВЭБ-VCA-IgM. Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к капсидному антигену VCA вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови. 12*8 опр. | набор | 6 | 88700 | 532200 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
20 | ВектоВЭБ-VCA-IgG.Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к капсидному антигену VCA вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови. 12*8 опр. | набор | 6 | 81950 | 491700 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
21 | ВектоВЭБ-VCA-IgG-авидность. Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к капсидному антигену VCA вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови. 6*8 определений | набор | 8 | 100110 | 800880 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
22 | Описторх-IgМ-ИФА-БЕСТ (Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к антигенам описторхисов в сыворотке (плазме) крови) 12х8 определений | набор | 5 | 78250 | 391250 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
Диагностика герпесной инфекции
23 | D-2152 ВектоВПГ-IgG-стрип стрип (ФС -42-3094-94) Тест-система иммуноферментная для выявления Иммуноглобулинов класса G к вирусу простого Герпеса. Хромоген – ТМБ 12*8 опр. | набор | 8 | 67010 | 536080 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
24 | ВектоВПГ-IgM-стрип Тест-система иммуноферментная для выявления Иммуноглобулинов класса М к вирусу простого Герпеса. Хромоген – ТМБ 12*8 опр. | набор | 8 | 70570 | 564560 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
25 | ВектоВПГ-IgG-авидность Тест-система иммуноферментная для определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 1, 2 типов) 6*8 опр. | набор | 10 | 77510 | 775100 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
Диагностика краснухи
26 | Векто Рубелла Jg G - стрип Тест-система иммуноферментная для выявления Иммуноглобулинов класса G к вирусу краснухи. Хромоген – ТМБ 12*8опр. | набор | 2 | 78680 | 157360 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
27 | Векто Рубелла Jg М - стрип Тест-система иммуноферментная для выявления Иммуноглобулинов класса М к вирусу краснухи. Хромоген – ТМБ 12*8 опр. | набор | 2 | 83090 | 166180 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
28 | ВектоРубелла – IgG – авидность Тест-система иммуноферментная для определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к вирусу краснухи и дифференциации первичной и паст-инфекции ) 12*8 опр. | набор | 4 | 87070 | 348280 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
29 | Ежеквартальный сервисный обслуживания ИФА анализатор StatFax 4300 | набор | 4 | 122500 | 490000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
Диагностика пороков развития
Расходные реактивы и клинические исследования
30 | Тимоловая проба-АГАТ(Биоконт), 500 опр х 3 мл | уп. | 5 | 6000 | 30000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
31 | Пластина с луночками для серологических реакции,пластмасса. Планшет серологическии 72 лунки*2 мл | шт. | 10 | 1200 | 12000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
32 | Раствор Азур-Эозин по Романовскому, 1л. Минимед. концентрат | фл. | 22 | 8500 | 187000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
33 | Эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду для фиксации и окраски препаратов крови 1 л., Минимед. Концентрат | фл. | 22 | 6500 | 143000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
34 | Лоток эмалированный 30 х 40 см | Шт. | 4 | 8000 | 32000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
35 | Лоток эмалированный 20см х30см | шт. | 4 | 3600 | 14400 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
36 | Масло иммерсионное | уп. | 20 | 3500 | 70000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
37 | Наконечник желтый 10-200 мкл (упаковка 1000шт) | уп. | 60 | 4500 | 270000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
38 | Наконечники голубые длинные на 100-1000 мкл (уп.1000шт) | уп. | 60 | 3500 | 210000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
39 | Лампочка для микроскопа (лампочка 6V 20W ESB) | штук | 20 | 8000 | 160000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
40 | Микропробирки ВD Microtainer K2Eдля взятия капиллярной крови 0,25-0,5 мл, 50 шт/уп | уп. | 180 | 100 | 18000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
41 | Ланцет безопасный для взятия капиллярной крови с глубиной прокола 1,8 мм с иглой 23 G, зеленые, 2000 шт/уп | уп. | 180 | 80 | 14400 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
42 | Сульфосолициловая кислота 2 водн | кг. | 2 | 8000 | 16000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
43 | Фильтровальная бумага марка "Ф", МиниМед, размер 21х21 см | уп. | 16 | 6500 | 104000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
44 | Аппарат Панченкова для опреление СОЭ | шт. | 15 | 10000 | 150000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
45 | Предметные стекла (шлифованные 25 х 75 х 1.0 мм) 1 шт | шт. | 4000 | 50 | 200000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
46 | Капилляры Панченкова уп. 100шт | шт. | 2000 | 150 | 300000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
47 | Ерш пробирочный 280*100*25, исскуственная щетина. Ерш пробирочный 20*100 мм (синтетический). ЕТ-11 | шт | 20 | 1500 | 30000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
Диагностика сифилиса
48 | Антиген кардиолипиновый РМП В упаковке 10 ампул по 2 мл антигена кардиолипинового и 2 фл. по 5 мл раствора холино-хлорида. Препарат применяется при диагностике сифилиса для исследования активной плазмы или инактивированной сыворотки в реакции микропреципитации (РМП). | уп. | 25 | 22500 | 562500 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
49 | Сыворотка отрицательная для определения сифилиса. Предназначена для контроля правильности результатов при постановке реакций стандартного серологического комплекса на сифилис.10 амп * 1 мл. | уп. | 2 | 45000 | 90000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
50 | Сыворотка положительная для определения сифилиса. Предназначена для контроля правильности результатов при постановке реакций стандартного серологического комплекса на сифилис.10 амп * 1 мл. | уп. | 2 | 60000 | 120000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
51 | РФ-латекс-тест. Диагностикум латексный для полуколичественного определения содержания ревматоидного фактора жидкий. Реагент производства Испания. Время анализа 2 мин. при расходе 20 мкл. 250 опред. | наб. | 10 | 4500 | 45000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
52 | СРБ-латекс-тест. Диагностикум латексный для определения концентрации С-реактивго белка в сыворотке крови методом латекс-агглютинации. Реагент производства Испания. Время анализа 2 мин.при расходе 20 мкл.250 опред. | наб. | 10 | 7400 | 74000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
Расходные материалы на коагулометр START-4
53 | Флакон с металлическими шариками,1850 шариков во флаконе/1850-Ball Vial | уп. | 25 | 75000 | 1875000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
54 | Кюветы реакционные для ТS 4000- СТАРТ-4 ( 700 шт в уп) | уп. | 25 | 60000 | 1500000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
55 | Ренапластин для оределенния протромбинового времини 8мл*10 | уп. | 35 | 49020 | 1715700 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
56 | Набор реагентов для определения АЧТВ тест 4мл*7фл Кальция хлорид CaCl 10мл*фл | уп. | 45 | 32000 | 1440000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
57 | Фибриноген-тест набор реагентов для определенния содержания фибриногена 160-320 опр | наб | 60 | 28000 | 1680000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
58 | Патологическая и нормальная плазма для контроля качества анализов 2мл*6фл | наб | 6 | 25000 | 150000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
59 | Набор для окраски ретикулоцитов, Абрис, Диахим Геми СтейнРТЦ | наб | 2 | 7000 | 14000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
Расходные реагенты на гематологический анализатор Sysmex XS- 1000i
60 | Изотонический раствор Cellpack- дилюент, в канистре объемом 20 л | уп. | 65 | 52300 | 3399500 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
61 | Stromatolyser - 4DL- дилюент, в канистре объемом 2 л | уп. | 15 | 42200 | 633000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
62 | Stromatolyser - 4DS - для окрашивания лейкоцитов, в пакете - 42 мл | уп. | 15 | 96200 | 1443000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
63 | Sulfolyser - реагент без содержания цианидов, для определения Hb-500 мл | уп. | 15 | 26600 | 399000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
64 | Cellclean - для жесткой чистки, во флаконе объемом 50 мл. | уп. | 20 | 49700 | 994000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
65 | Контрольная кровь для гематологических анализаторов высокии уровень e-CHECK(ХS)H | фл. | 10 | 47000 | 470000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
66 | Контрольная кровь для гематологических анализаторов низкии уровень e-CHECK(ХS)L | фл. | 10 | 47000 | 470000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
67 | Контрольная кровь для гематологических анализаторов норма уровень e-CHECK(ХS)N | фл. | 10 | 47000 | 470000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
68 | PIERCER SET №7 (пробозаборник) | уп | 1 | 200000 | 200000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
69 | Годовой набор для сервисного обслуживания Sysmex XS-1000i | набор. | 1 | 350000 | 350000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
Расходные реагенты на гематологический анализатор Sysmex ХР-300
70 | EIGHTCHECK --3WP-N, контрольная кровь на Sysmex ХР-300 | фл. | 12 | 15400 | 184800 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
71 | EIGHTCHECK --3WP- L, контрольная кровь на Sysmex ХР-300 | фл. | 12 | 15400 | 184800 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
72 | EIGHTCHECK --3WP- H, контрольная кровь на Sysmex ХР-300 | фл. | 12 | 15400 | 184800 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
73 | Годовой набор для сервисного обслуживания Sysmex XР-300 |  | 1 | 350000 | 350000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
74 | Stromatolyser -WH, 500 мл, реагент код 2 (1уп.-3шт.) | уп. | 30 | 150500 | 4515000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
Тест- полоски
75 | Гепатит В. Иммунохроматографический одноэтапный тест для определения поверхностного антигена гепатита В(HBsAg) в сыворотке или плазме крови "HEXAGON HBsAg" 3х20 Tests | уп. | 4 | 50000 | 200000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
76 | Гепатит C. Иммунохроматографический экспресс-тест для определения антител к вирусу гепатита С "HEXAGON HCV" 40 Tests | уп. | 5 | 60000 | 300000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
77 | Мононуклеоз. Гемагглютинационный тест для определения гетерофильных антител, ассоциированных с инфекционным мононуклеозом "I.M. Quick Tests"40 Tests | уп. | 2 | 20000 | 40000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
78 | Реактив для исследования ликвора (Самсона-красителем) | наб | 4 | 25000 | 100000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
79 | Концентраторы фекальных паразитов Mini Parasep SF (с 3,3 мл 10% SAF и 1 каплей Triton X),15-35°C, 40 шт/уп | уп | 1 | 25500 | 25500 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
80 | Диахим -Набор для исследования фекалий (метод Като)500 проб | наб | 10 | 35000 | 350000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
81 | Тест полоски на CL-50 H11 1туба | шт. | 40 | 15000 | 600000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
82 | Тест полоски на CL-50 H10 1туба | шт. | 40 | 15000 | 600000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
83 | Чековая лента 57-30*12 | шт. | 400 | 500 | 200000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
84 | Контрольная полоска на СL-50 | шт. | 4 | 15000 | 60000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
Расходный материал на аппарат Gem Premier 4000
85 | Тестовый картридж BG10 (25 картриджей/4 упаковка) для исследования газов и химического состава крови для i15 , 100 образцов | шт. | 8 | 434500 | 3476000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
86 | Контроль качества BGЕ уровень 1 (5 ампул/набор) | уп. | 5 | 24062.5 | 120312.5 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
87 | Контроль качества BGЕ уровень 2 (5 ампул/набор) | уп. | 5 | 24062.5 | 120312.5 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
88 | Контроль качества BGЕ уровень 3 (5 ампул/набор) | уп. | 5 | 24062.5 | 120312.5 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
89 | Капиллярный адаптер (многоразовые 100 шт) | уп. | 1 | 68750 | 68750 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
Биохимические методы исследования
Ферменты
90 | АСТ-УФ-ДиАКиТ (2х80 мл+2х20 мл). Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке | набор | 2 | 10978 | 21956 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
91 | АЛТ-УФ-ДиАКиТ (2х80 мл+2х20 мл). Набор реагентов для определения активности аланинтрансферазы в сыворотке | набор | 2 | 11175 | 22350 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
92 | a-Амилаза EPS-2/ 12/ 22 (определение активности амилазы колориметрическим энзиматическим кинетическим методом), E-FL, 60 мл, "Vital Diagnostics Spb "В 11.02 | набор | 2 | 21000 | 42000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
СУБСТРАТЫ
93 | Альбумин-БЗ-ДиАКиТ. (1х250 мл+1х2 мл) Набор реагентов для определения альбумина в сыворотке и плазме крови. Метод с бромкрезоловым зеленым. | набор | 2 | 9223 | 18446 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
94 | Билирубин-Ново- Общий и конъюгированный (2х250,1х14 мл,2х250,2х14 мл). Набор реагентов для определения общего и конъюгированного (прямого) билирубина в сыворотке, крови с калибратором (модифицированный метод Йендрашика-Грофа). | набор | 4 | 20000 | 80000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
95 | Креатинин-ЯФ-ДиАКиТ (2х50 мл+2х50 мл+1х1 мл). Набор реагентов для определения креатинина в биологических жидкостях методом Яффе. | набор | 3 | 6761 | 20283 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
96 | Глюкоза-ГО- ДиАКиТ (2х500 мл+1х2 мл). Набор реагентов для ферментативного определения глюкозы в биологических жидкостях. Метод глюкозооксидазный. | набор | 2 | 11201 | 22402 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
97 | Общии белок-ОБ-ДиАКиТ (2х500 мл+1х4 мл), набор реагентов для определения общего белка в сыворотке и плазме крови. Биуретовый метод. | набор | 2 | 8096 | 16192 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
98 | ЛДГ-01-Витал. Набор реагентов для определения активности лактатдегидрогеназы в сыворотке или плзме крови оптимизированным кинетическим методом. | набор | 2 | 5320 | 10640 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
99 | Мочевина-УФ-ДиАКиТ (2х80 мл+2х20 мл+1х2 мл). Набор для определения мочевины в сыворотке, плазме крови и моче (УФ- кинетическим уреазный, глутаматдегидрогеназный метод),2х100 мл | набор | 3 | 11142 | 33426 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
ЛИПИДЫ
ЭЛЕКТРОЛИТЫ
100 | Хлориды (определение концентрации колориметрическим методом, без депротеинизации) "Vital Diagnostics Spb "В 14.01E-FL | набор | 10 | 5320 | 53200 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
101 | Железо-Ново 2019/8351 4*50 мл,2*20 мл (определения железа в сыворотке и плазме крови). Метод с феррозином без депротинизации. | набор | 2 | 15000 | 30000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
Реагенты и расходный материал на Respons 910
102 | Аланинаминотрансферазы (АЛТ) 800 тестов | уп. | 15 | 28900 | 433500 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
103 | Альбумин 800 тестов | набор | 15 | 15000 | 225000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
104 | Альфа-Амилаза 480 тестов | набор | 12 | 92400 | 1108800 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
105 | Аспартатаминотрансферазы (АСТ) 800тестов | набор | 15 | 28900 | 433500 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
106 | С-реактивный белок 800 тестов | набор | 10 | 167900 | 1679000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
107 | Креатинин 800 тестов | набор | 20 | 10400 | 208000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
108 | Глюкоза 800 тестов | набор | 20 | 15400 | 308000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
109 | Железо 480 тестов | набор | 15 | 23900 | 358500 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
110 | Общий белок 800 тестов | набор | 15 | 20400 | 306000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
111 | Мочевина 800 тестов | набор | 15 | 34400 | 516000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
112 | Щелочная фосфатаза 800 тестов | набор | 10 | 22900 | 229000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
113 | Гамма-Глутамилтрансфераза 800 тестов | набор | 10 | 30400 | 304000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
114 | Лактат 480 тестов | набор | 8 | 92900 | 743200 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
115 | Билирубин прямой 800 тестов | набор | 15 | 45400 | 681000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
116 | Билирубин общии 800 тестов | набор | 15 | 21400 | 321000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
117 | Триглицериды 800 тестов | набор | 3 | 36000 | 108000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
118 | Натрий 400 тестов | набор | 8 | 93400 | 747200 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
119 | Калии 400 тестов | набор | 8 | 81400 | 651200 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
120 | Хлориды 200 тестов | набор | 40 | 17900 | 716000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
121 | Холестерин 800 тестов | набор | 10 | 22400 | 224000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
Расходный материал на аппарат Respons 910
122 | Чистящие средства Cleaner Starter Kit (6*200ml+4*60ml+4*60ml) | набор | 6 | 39600 | 237600 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
123 | Фотометрическая лампа | шт | 6 | 107640 | 645840 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
124 | Чистящее средство Cleaner respons 910,6*200ml | набор | 5 | 48900 | 244500 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
125 | Чистящее средство Cleaner А,4*60ml0 | набор | 8 | 14400 | 115200 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
126 | Кюветы для биохимического анализатора Respons 910 | уп. | 10 | 303900 | 3039000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
127 | Чистящее средство Cleaner В,4*60ml0 | набор | 8 | 14400 | 115200 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
128 | Годовой набор обслуживания Respons 910 | набор | 1 | 303000 | 303000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
КАЛИБРАТОРЫ и Контроли
130 | TruCal U | набор | 8 | 63900 | 511200 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
131 | TruLab N | набор | 8 | 76000 | 608000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
132 | TruLab P | набор | 8 | 81900 | 655200 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
133 | TruCal E, 4*3ml | набор | 15 | 17900 | 268500 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
134 | TruCal CRP | набор | 10 | 156900 | 1569000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
135 | TruLab CRP Level 1,3*2ml | набор | 10 | 67400 | 674000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
136 | TruLab CRP Level 2,3*2ml | набор | 10 | 84900 | 849000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
ИМН на систему иммунодиагностики Vitros ESiQ
137 | Anti-HAV IgM Reagent Pack. Реагент для определения иммуноглобулинов класса М (IgМ) к вирусу гепатита А., 100 wells | уп. | 7 | 153990 | 1077930 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
138 | Anti-HBc Reagent Pack. Реагент для определения общих антител к ядерному антигену вируса гепатита В., 100 wells | уп. | 5 | 117605 | 588025 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
139 | Anti-HBc IgM Reagent Pack. Реагент для определения иммуноглобулинов класса М (IgM) к ядерному антигену вируса гепатита В.,52 wells | уп. | 7 | 97152 | 680064 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
140 | Anti-HBe Reagent Pack. Реагент для определения антител к антигену е вируса гепатита В.52 wells | уп. | 3 | 175328 | 525984 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
141 | HBe Ag Reagent Pack. Реагент для определения антигена е вируса гепатита В.52 wells | уп. | 5 | 115315 | 576575 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
142 | VITROS HBs Ag ES Reagent Pack 100. Реагент для определения поверхностного антигена вируса гепатита В усиленная чувствительность. (HBs Ag ES Reagent Pack), 100 wells | уп. | 7 | 72140 | 504980 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
143 | VITROS Anti- HBs Reagent Pack 100. Реагент для определения антител к поверхностному антигену вируса гепатита В (Anti-HBs Reagent Pack) 100 wells | уп. | 3 | 93825 | 281475 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
144 | VITROS Anti- HCV Reagent Pack 100. Реагент для определения антител к вирусу гепатита С (Anti-HCV Reagent Pack) 100 wells | уп. | 7 | 119748 | 838236 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
Калибраторы на Vitros ECIQ
145 | VITROS Anti-HAV IgM Calibrators. калибратор для определения иммуноглобулинов класса М к вирусу гепатита А, 1 levels/1set liquid | набор | 2 | 69010 | 138020 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
146 | VITROS Anti-HBc Calibrators. калибратор для определения общих антител к ядерному антигену вируса гепатита В, 1 levels/1set liquid | набор | 2 | 61618 | 123236 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
147 | VITROS Anti-HBc IgM Calibrators. калибратордля определения иммуноглобулинов класса М к ядерному антигену вируса гепатита В, 1 levels/1set liquid | набор | 2 | 61618 | 123236 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
148 | VITROS Anti-HBe Calibrators. калибратор для определения антител к антигену е вируса гепатита В,1 levels/3sets freeze dried | набор | 1 | 61618 | 61618 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
149 | VITROS HBe Ag Calibrators. калибратор для определения антигена е вируса гепатита В, 1 levels/3sets freeze dried | набор | 2 | 61618 | 123236 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
150 | VITROS HBs Ag ES Calibrators. Калибратор для определения поверхностного антигена вируса гепатита В, усиленная версия, 2 levels/1set liquid | набор | 2 | 61618 | 123236 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
151 | VITROS Anti - HBs Calibrators. Калибратор для определения антител к поверхностному антигену вируса гепатита В, 3 levels/1set liquid | набор | 1 | 61618 | 61618 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
152 | Anti- HCV Calibrator. Калибратор для определения антител к вирусу гепатита С, 1 levels/1set liquid | набор | 2 | 61618 | 123236 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
Контроли на Vitros ECIQ
153 | Anti-HAV IgM Control. Контрольный образец для определения иммуноглобулинов класса М к вирусу гепатита А , 2 levels/3sets freeze dried | набор | 4 | 111767 | 447068 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
154 | Anti-HBc Total Control. Контрольный образец для определения общих антител к ядерному антигену вируса гепатита В, 2 levels/3sets freeze dried | набор | 4 | 67077 | 268308 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
155 | Anti-HBc IgM Control. Контрольный образец для определения иммуноглобулинов класса М к ядерному антигену вируса гепатита В, 2 levels/3sets freeze dried | набор | 4 | 201200 | 804800 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
156 | Anti - HBs Control. Контрольный образец для определения антител к поверхностному антигену вируса гепатита В, 3 levels/3sets freeze dried | набор | 2 | 111767 | 223534 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
157 | Anti- HCV Control. Контрольный образец для определения антител к вируса гепатита С, 2 levels/3sets freeze dried | набор | 4 | 67077 | 268308 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
158 | Hbe Ag & Anti Hbe Control. Контрольный образец для определения антигена e вируса гепатита В и антител к данному антигену., 2 levels/3sets freeze dried | набор | 4 | 111767 | 447068 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
159 | HBs Ag Control. Контрольный образец для определения поверхностного антигена вируса гепатита В, 2 levels/3sets freeze dried | набор | 4 | 67077 | 268308 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
Принадлежности и расходные материалы на Vitros ECIQ
160 | High Sample Diluent B Pack (Buffered). Разбавитель В (буфер) + реакционные лунки , 1 x 21,6ml + 100 wells | уп. | 8 | 67077 | 536616 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
161 | Signal Reagent Pack. Упаковка с сигнальным реагентом, 2x200 tests | уп. | 30 | 32155 | 964650 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
162 | Universal Wash Reagent, Универсальный промывающий реагент, 2 C155x 5 litres | уп. | 12 | 76507 | 918084 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
163 | Maintenance Pack. Набор для проведения обслуживания, 2 packs | уп. | 4 | 63065 | 252260 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
164 | Universal Wash Reservoir Filter , 1 each | шт. | 2 | 184430 | 368860 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
165 | Система имунодиагностики "Vitros ECIQ" ( "Ortho Clinical Diagnostics" ) :1) Материнская плата.2) Воздушный резистор.3) Воздушный клапан.4) Реле давления.5) Уплотнительные кольца насоса для реагентов. | уп. | 1 | 2097200 | 2097200 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
166 | Перечень работ: 1) замена материнской платы.2) замена воздушного резистора.3) замена воздушного клапана.4) замена реле давления.5) замена уплотнительных колец. | набор | 1 | 350000 | 350000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
167 | Годовое техническое обслуживание медицинского оборудования.Система имунодиагностики "Vitros ECIQ" ( "Ortho Clinical Diagnostics") 1) Диагностика функционирования всех узлов и аппарата в целом.2) Настройка положения раскапывателя образца,раскапывателя реагентов,хранилища реагентов,механизма подачи реагенов,узлов инкубатора.3) Обслуживание насоса подачи реагентов.4) Замена годового набора фильтров.5) Замена годового набора магистралей.6) Настройка ПО. Анализ ошибок., 2 раза в год | набор | 1 | 3700000 | 3700000 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
Портативный Иммунофлуоресцентный анализатор Flurecare MF-T1000
168 | Быстрый количественный тест на кардиологический Тропонин I(cTnI) 20 шт | уп. | 30 | 30360 | 910800 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
169 | Быстрый количественный тест на D-Dimer 20 шт | уп. | 70 | 37950 | 2656500 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
170 | Быстрый количественный тест на прокальцитонин (PCT) 20 шт | уп. | 175 | 37950 | 6641250 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
171 | Быстрый количественный тест на альфа-фетопротеин (AFP) 25 шт | уп. | 2 | 32890 | 65780 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
172 | Быстрый количественный тест на гликированный гемоглобин (HbA1c) 20 шт | уп. | 2 | 25300 | 50600 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
173 | Быстрый количественный тест на тиреотропный гормон (TSH) 20 шт | уп. | 2 | 25300 | 50600 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
174 | Быстрый количественный тест на трийодтиронин свободный (T3) 20 шт | уп. | 2 | 30360 | 60720 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
175 | Быстрый количественный тест на тироксин свободный (T4) 20 шт | уп. | 2 | 30360 | 60720 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
176 | Быстрый количественный тест на трийодтиронин (T3) 20 шт | уп. | 2 | 25300 | 50600 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
177 | Быстрый количественный тест на тироксин (T4) 20 шт | уп. | 2 | 25300 | 50600 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
178 | Быстрый количественный тест на Ферритин (Ferritin) 20 шт | уп. | 80 | 30360 | 2428800 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
179 | Экспресс-тест FOB для определения на скрытую кровь в кале, 20 шт | шт | 3 | 15180 | 45540 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
180 | Быстрый количественный тест на Интерлейкин-6 (IL-6) 20 шт | уп. | 140 | 45540 | 6375600 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
181 | Контрольный материал на кардиологический Тропонин I(cTnI) | уп. | 3 | 18975 | 56925 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
182 | Контрольный материал на D-Dimer | уп. | 5 | 18975 | 94875 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
183 | Контрольный материал на прокальцитонин (PCT) | уп. | 5 | 18975 | 94875 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
184 | Контрольный материал на Ферритин (Ferritin) | уп. | 3 | 18975 | 56925 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)
185 | Контрольный материал на Интерлейкин-6 (IL-6) | уп. | 4 | 18975 | 75900 | по Заявкам заказчика | г.Астана, ул.А 1, здание 5, блок "В","Г" (отдел фармации)